# V y s o k é   u č e n í    t e c h n i c k é    v    B r n ě

### F a k u l t a    s t a v e b n í

### Ústav stavební ekonomiky a řízení

## Rybkova 1, 662 37 Brno

tel.: 541148642, fax: 541148632,  e-mail:  tich.a@fce.vutbr.cz

___________________________________________________________________

Číslo projektu: 	1H-PK/15

Program: 		POKROK

Zadavatel: 		Ministerstvo průmyslu a obchodu

# Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

Průběžná dílčí zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu č. 4

Zhotovitel: 				Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Zástupce zhotovitele

pro věcná jednání a vedoucí

pracovního týmu spolupříjemce

účelové podpory projektu:		Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Členové pracovního týmu

spolupříjemce účelové podpory

projektu:				Ing. Leonora Marková, Ph.D.

Ing. Martin Nový, CSc.

Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Ing. Vít Hromádka

Ing. Jitka Zemanová

Ing. Petr Aigel

Lucie Šancová

Datum:				30.11.2005

OBSAH

1	ÚVOD	3

2	ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVEBNÍHO DÍLA	3

4	ZDRAVOTNÍ  KNÍŽKA  BUDOVY	5

5	ČLÁNKY KE ZVEŘEJNĚNÍ	6

6	ZÁVĚR	6

7	PŘÍLOHY	7

# ÚVOD

Roční  zpráva o průběhu a výsledcích řešení „Projektu optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla“ je podávána ve smyslu části V. odstavce (2) Smlouvy o spolupráci při řešení grantového projektu, která byla uzavřena dne 23.9.2004 mezi objednatelem Qualiform, a.s. a Vysokým učením technickým, Fakultou stavební, Ústavem stavební ekonomiky a řízení (dále jen „Smlouva“).

Postup prací prováděných na projektu odpovídal plánovanému věcnému a časovému rozvrhu, který je uveden jako příloha č.1 ve Smlouvě. V období od odevzdání průběžné dílčí zprávy č.3 dne 30.6.2005 do 31.12.2005 byly zpřesňovány výsledné dokumenty následujících činností:

- Vydefinování etap životního cyklu stavebního díla

(bod 5.1. přílohy č.1 ke Smlouvě)

- Vytvoření třídníku a popisovníku informací potřebných v každé etapě životního cyklu

(bod 5. přílohy č.1 ke Smlouvě)

- Propojení třídníků tak, aby vzniklo pružné třídění informací,

které by sloužilo pro všechny subjekty (projektant, dodavatel, investor, uživatel) 	vstupující do projektu stavebního díla od jeho iniciování až po provoz resp. 	likvidaci

(bod 6. přílohy č.1 ke smlouvě)

# ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVEBNÍHO DÍLA

Vymezení etap životního cyklu stavebního díla bylo uvedeno v dílčí zprávě č.3. V rámci prací v druhém pololetí 2005 byla provedena některá upřesnění názvů dílčích etap životního cyklu stavebního díla a upřesněn komentář. Byl vypracován přehled dokumentace o nákladech a ceně stavebního díla v průběhu životního cyklu. Upřesnění bylo prováděno současně se zaváděním navrhované terminologie do výuky v koridoru studijních předmětů Projektového řízení na Fakultě stavební VUT. Výsledek je uveden v Příloze č.1/1 a  č 1/2 k této zprávě.

- KOMPLEXNÍ KLASIFIKACE BUDOV

Třídění a strukturování budov využitelné pro všechny fáze životního cyklu stavebního díla bylo navrženo v dílčí zprávě č.3 v části nazvané „Pružné třídění informací o stavebním díle“. V druhé polovině roku 2005 byl návrh zpřesněn a rozšířen o nový pohled. Byl navržen fasetový kód umožňující pružně a přitom velmi systematicky strukturovat informace. Tento kód byl postupně zpřesňován v souvislosti s postupujícími vývojovými pracemi. Hlavním důvodem bylo zavedení podrobnějšího třídění funkčních dílů. Fasetový kód je tedy navrhován takto:

Faseta A – účel budovy

Faseta B – funkce dílů budovy

Faseta C – konstrukce dílů budovy

Faseta D – konstrukce a materiál prvků budovy*)

Faseta E – prostorové umístění místností v budově

Komplexní identifikační kód budovy

1.2.3.4.5.6.7.       8. 9.10. 11.     12. 13. 14. 15. 16.          17. 18. 19. 20.         21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

A                        B                          C                                D*)                                    E

účel  budovy     funkce dílů        konstrukce dílů          konstrukce a materiál       prostorové umístění                                                         	                            budovy	              budovy	                    prvků budovy               místností v budově

V rámci tohoto kódování by mohly být využity tyto klasifikace a třídníky:

A – JKSO případně CZ-CC 			(Stavební dílo)

B – FD  					(Funkční díly)

C – TSKP					(Konstrukční díly)

D – KPM*)					(Konstrukční a materiálové prvky)

E – PAS					(Pasportizace: členění podle sekce, 							patra, 	místnosti)

Komplexní identifikační kód budovy

1.2.3.4.5.6.7.    8. 9.10. 11.   12. 13. 14. 15. 16.       17. 18. 19. 20.         21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

A                      B                       C                              D*)                                    E

JKSO                FD                    TSKP                                                              PASPORT

Poznámka:

*) 4 čísla (17. až 20.) mohou být shodná s příslušnými čísly v kódu ceníkových 	položek. Faseta C + D pak může vytvořit 9místné číslování ceníkových položek.

Podle potřeby se vždy využije příslušná část kódu. Fasety umožní pružné třídění a číslování, na které je česká veřejnost zvyklá. Podstata stejná jako např. u SfB, ale se známými tříděními.

Pro vytvoření Komplexního třídění budov  lze využít existující klasifikace a třídníky (JKSO, CZ-CC a TSKP), chybí dotvořit třídění funkčních dílů (FD) a třídění pasportizace (PAS). Třídění funkčních dílů bylo vytvářeno ve spolupráci s ostatními partnery na projektu. V rámci spolupráce byly předány ze strany Ústavu stavební ekonomiky a řízení projekty firmě RTS a.s. Bylo navrženo třídění FD.a projednána návaznost  FD a TSKP.

Návrh třídění funkčních dílů (FD) je uveden v Příloze č. 2/1. Příklad vazby mezi FD a TSKP je uveden v příloze č. 2/2. Návrh znázorňující v agregované úrovni vazby mezi JKSO, FD a TSKP je uveden v Příloze č. 2/3.

# ZDRAVOTNÍ  KNÍŽKA  BUDOVY

Jak vyplývá z postupných kroků řešitelů projektu, předpokládá se vytvoření systémové základny pro software, který by umožnil práci s informacemi v průběhu celého životního cyklu stavebního objektu.  Na Ústavu stavební ekonomiky a řízení byla v druhé polovině roku 2005 zahájena analýza pro vývoj software. V současné době je zpracováván prototyp softwaru v aplikaci Access s pracovním názvem Zdravotní knížka budov.

Pro strukturování informací byl využit navrhovaný fasetový identifikační kód. Je zasazen do softwaru tak, že uživatel informací jej nemusí znát, avšak kód se zobrazuje uživateli pro orientaci o tom, v jaké vrstvě informací se nachází.

Software je určen primárně správcům a uživatelům budov a měl by obsahovat informace ze všech fází životního cyklu stavebního díla, tedy by měl být užitečný i pro investory a dodavatele.  Obsahuje zatím tyto části:

- Databáze spravovaných budov

- Identifikační karta budovy a v ní:

- Adresu

- Kontaktní údaje vlastníka

- Ekonomické charakteristiky (zatím  - vybrané cenové údaje)

- Časové údaje

- Technické parametry

- Poloha domu

- Sekce

- Podlaží

- Místnosti (odkaz na detail)

- Přehled funkčních dílů

- Funkční díly – oddíl (odkaz na poznámky, odkaz na místnosti)

- Funkční díly - pododdíl  (odkaz vazby na TSKP , odkaz na poznámky, odkaz 				        na místnosti, odkaz na opravy/údržbu, odkaz na  				        inventář v místnostech, inventární seznam movitého

majetku)

- Rozpočet budovy (odkaz na vložený rozpočet)

- Karta rozpočtového ukazatele (odkaz na vypracovanou kartu)

V Příloze č.3 je předvedena část vyvíjeného prototypu softwaru Zdravotní knížka budov. Prototyp není plně funkční, některé možnosti jsou jen naznačeny. Předpokládá se, že bude zvýšena přehlednost dosažitelných informací. Vybraná data, která obsahuje uvedená část software, nejsou úplná. Jsou převzata z realizovaných projektů budov, poskytnutých pro zpracování odborných kvalifikačních prací na Ústavu stavební ekonomiky a řízení.

# ČLÁNKY KE ZVEŘEJNĚNÍ

V druhém pololetí 2005 byly pro zveřejnění výsledků výzkumu připraveny články, které jsou součástí Přílohy č.4. V současné době jsou nabídnuty k otištění do časopisu Stavitel.

# ZÁVĚR

V další pracovní etapě bude v průběhu roku 2006 dále rozvíjena práce na :

- softwaru „Zdravotní knížka budov“ v aplikaci Access, případně v jazyku PHP tak, aby produkt mohl být užíván prostřednictvím webového rozhraní,

- .výběru a definování ekonomických charakteristik vhodných pro sledování  života a ekonomického zdraví budovy v jednotlivých etapách životního cyklu stavebního díla,

- prohlubování a zpřesňování dosavadních výsledků tak, aby v aktualizované podobě reflektovaly postupně nově získávané poznatky ze zkoumané problematiky.

Práce budou koordinovány s řešitelem a ostatními spoluřešiteli grantového projektu.

# PŘÍLOHY

Příloha č.1	Životní cyklus stavebního díla

Příloha č.1/1 	Přehled etap s komentářem – zpřesněný

Příloha č. 1/2  Životní  cyklus – dokumentace o nákladech a ceně

stavebního díla

Příloha č.2	Komplexní klasifikace budov

Příloha č. 2/1 	Funkční díly budov

Příloha č. 2/2 	Vybraná stránka vazby mezi FD a TSKP

Příloha č. 2/3 	Vazby mezi Jednotnou klasifikací stavebních objektů 					(JKSO), Funkčními díly (FD) a Třídníkem stavebních  					konstrukcí a prací (TSKP) – návrh možností

Příloha č.3 	Zdravotní knížka budovy

Příloha č. 2/1 	Elektronická forma – 1. návrh v aplikaci Accesss

Příloha č.4 	Články ke grantovému projektu připravené k vytištění

Příloha č. 4/1  Informační požadavky při realizaci stavebního projektu

Příloha č. 4/2	Třídění stavební produkce

Příloha č.1

Životní cyklus stavebního díla

Příloha č.1/1 Přehled etap s komentářem – zpřesněný

Příloha č. 1/2  Životní  cyklus – dokumentace o nákladech a ceně

stavebního díla

Příloha č.2

Komplexní klasifikace budov

Příloha č. 2/1 Funkční díly budov

Příloha č. 2/2 Vybraná stránka vazby mezi FD a TSKP

Příloha č. 2/3 Vazby mezi Jednotnou klasifikací stavebních objektů 					(JKSO), Funkčními díly (FD) a Třídníkem stavebních  					konstrukcí a prací (TSKP) – návrh možností

Příloha č.3

Zdravotní knížka budovy

Příloha č. 2/1 Elektronická forma – 1. návrh v aplikaci Accesss

Příloha č.4

Články ke grantovému projektu připravené k vytištění

Příloha č. 4/1	Informační požadavky při realizaci stavebního projektu

Příloha č. 4/2	  Třídění stavební produkce