## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Rozpočet:
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
| SO01 | VLASTNÍ OBJEKT |  |  | CZ-CC:
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
| 1 | ZŠ TELČ
Projektant : |  |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 4568
Objednatel : |  |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 2578
Počet listů : |  |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočtové náklady
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY FUNKČNÍCH DÍLŮ
FD01 | ZÁKLADY |  | 815980.9549 | FD07 | PODLAHY |  | 937595.4139
FD02 | SVISLÉ KONSTRUKCE |  | 2161768.2517 | FD08 | INSTALACE |  | 3296904.5058
FD03 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  | 1186853.1892 | FD09 | OSTATNÍ KONSTRUKCE |  | 43258.4509
FD04 | STŘECHA |  | 881229.8081 | FD10 | VNĚJŠÍ ÚPRAVY |  | 0
FD05 | POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN |  | 1396636.1261 | FD11 | KOMPLETACE |  | 39234.6123
FD06 | VÝPLNĚ OTVORŮ |  | 1014471.0072 | FD20 | OSTATNÍ NÁKLADY |  | 2123.1
Základ pro DPH |  | 5 | % činí : | 11776060.42
DPH |  | 5 | % činí : | 588803.021
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : | 0
DPH |  | 0 | % činí : | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM | [5 empty] | 12364863.441
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Jméno : |  | Jméno : |  |  |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  |  |  | Datum :
Podpis: |  | Podpis: |  |  |  | Podpis:
Poznámka :

## Rekapitulace
| Stavba : |  | ZŠ MASARYKOVA TELČ
| Objekt : |  | VLASTNÍ OBJEKT
REKAPITULACE FUNKČNÍCH DÍLŮ
Funkční díl |  |  |  | Cena | Cenové podíly | Hodn. stnd. | Poznámka | Standardní objekt | Cenové podíly
FD01 | ZÁKLADY |  |  | 815980.9549 |  |  |  | 815980.9549
| F0110 | Základy včetně výkopů |  | 499428.4286 | 4.2411 | 1 |  | 499428.4286 | 4.2411
| F0120 | Hydroizolace spodní stavby |  | 316552.5263 | 2.6881 | 1 |  | 316552.5263 | 2.6881
FD02 | SVISLÉ KONSTRUKCE |  |  | 2161768.2517 |  |  |  | 2161768.2517
| F0210 | Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce |  | 1627913.573 | 13.8239 | 1 |  | 1627913.573 | 13.8239
| F0220 | Příčky a dělící stěny |  | 533854.6787 | 4.5334 | 1 |  | 533854.6787 | 4.5334
FD03 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  | 1186853.1892 |  |  |  | 1186853.1892
| F0310 | Stropní konstrukce |  | 895561.996 | 7.6049 | 1 |  | 895561.996 | 7.6049
| F0340 | Schodiště |  | 291291.1932 | 2.4736 | 1 |  | 291291.1932 | 2.4736
FD04 | STŘECHA |  |  | 881229.8081 |  |  |  | 881229.8081
| F0410 | Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace |  | 419181.8771 | 3.5596 | 1 |  | 419181.8771 | 3.5596
| F0420 | Střešní okna, světlíky a průlezy |  | 39853.8506 | 0.33843 | 1 |  | 39853.8506 | 0.33843
| F0430 | Krytina střechy |  | 391110.9698 | 3.3212 | 1 |  | 391110.9698 | 3.3212
| F0440 | Odvodnění střechy |  | 31083.1107 | 0.26395 | 1 |  | 31083.1107 | 0.26395
FD05 | POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN |  |  | 1396636.1261 |  |  |  | 1396636.1261
| F0510 | Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby |  | 695115.686 | 5.9028 | 1 |  | 695115.686 | 5.9028
| F0530 | Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády |  | 243258.8251 | 2.0657 | 1 |  | 243258.8251 | 2.0657
| F0540 | Povrchy vnějších stěn - obklady |  | 255083.0798 | 2.1661 | 1 |  | 255083.0798 | 2.1661
| F0560 | Podhledy montované |  | 203178.5352 | 1.7254 | 1 |  | 203178.5352 | 1.7254
FD06 | VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  | 1014471.0072 |  |  |  | 1014471.0072
| F0610 | Dveře vnitřní |  | 226069.5211 | 1.9197 | 1 |  | 226069.5211 | 1.9197
| F0620 | Dveře vnější |  | 23866 | 0.20267 | 1 |  | 23866 | 0.20267
| F0640 | Okna, balkónové dveře |  | 764535.4861 | 6.4923 | 1 |  | 764535.4861 | 6.4923
FD07 | PODLAHY |  |  | 937595.4139 |  |  |  | 937595.4139
| F0710 | Podlahy |  | 937595.4139 | 7.9619 | 1 |  | 937595.4139 | 7.9619
FD08 | INSTALACE |  |  | 3296904.5058 |  |  |  | 3296904.5058
| F0811 | Vodovod |  | 297822.1178 | 2.529 | 1 |  | 297822.1178 | 2.529
| F0812 | Kanalizace vnitřní |  | 183677.107 | 1.5598 | 1 |  | 183677.107 | 1.5598
| F0813 | Zařizovací předměty |  | 641274.5135 | 5.4456 | 1 |  | 641274.5135 | 5.4456
| F0814 | Vytápění |  | 515491.4774 | 4.3775 | 1 |  | 515491.4774 | 4.3775
| F0822 | Zdroj tepla,ohřev TUV, regulace |  | 82697.2963 | 0.70225 | 1 |  | 82697.2963 | 0.70225
| F0830 | Klimatizace, vzduchotechnika |  | 448208.509 | 3.8061 | 1 |  | 448208.509 | 3.8061
| F0840 | Instalace plynu |  | 58721.8117 | 0.49865 | 1 |  | 58721.8117 | 0.49865
| F0851 | Elektroinstalace |  | 464571 | 3.945 | 1 |  | 464571 | 3.945
| F0852 | Hromosvod |  | 30110 | 0.25569 | 1 |  | 30110 | 0.25569
| F0861 | Slaboproudé rozvody |  | 29050 | 0.24669 | 1 |  | 29050 | 0.24669
| F0870 | Výtahy, plošiny |  | 545280.6731 | 4.6304 | 1 |  | 545280.6731 | 4.6304
FD09 | OSTATNÍ KONSTRUKCE |  |  | 43258.4509 |  |  |  | 43258.4509
| F0920 | Mříže, bezpečnostní rolety |  | 43258.4509 | 0.36734 | 1 |  | 43258.4509 | 0.36734
FD11 | KOMPLETACE |  |  | 39234.6123 |  |  |  | 39234.6123
| F1110 | Demolice, bourání, poplatky za skládku, odvoz |  | 39234.6123 | 0.33317 | 1 |  | 39234.6123 | 0.33317
FD20 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 2123.1 |  |  |  | 2123.1
| F2040 | Zařízení staveniště |  | 2123.1 | 0.018029 | 1 |  | 2123.1 | 0.018029
CELKOVÉ SOUČTY |  |  |  | 11776055.42 | 100 |  |  | 11776055.42 | 100
OBJEKT CELKEM VČETNĚ STANDARTU |  |  |  | 11776055.42
OBESTAVĚNÝ PROSTOR |  |  |  | 4568
CENA ZA M3 OBESTAVĚNÉHO PROSTORU |  |  |  | 2577.9456

## Položkový rozpočet FD
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ZŠ MASARYKOVA TELČ |  | Rozpočet:
Objekt : |  | VLASTNÍ OBJEKT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
FD: | 01 | ZÁKLADY
FPD: | 0110 | ZÁKLADY VČETNĚ VÝKOPŮ
1 | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 79.45 | 134 | 10646.3
2 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 79.45 | 119 | 9454.55
3 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 49.373 | 24 | 1184.95
4 | 122201102 | Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 236.728 | 74.5 | 17636.24
5 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1-3 | m3 | 236.728 | 25 | 5918.2
6 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 490.064 | 130 | 63708.32
7 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 490.064 | 20 | 9801.28
8 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 18.596 | 476 | 8851.7
9 | 132201109 | Příplatek za lepivost u rýh do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 18.596 | 135 | 2510.46
10 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 30.717 | 299 | 9184.38
11 | 132201209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 30.717 | 19.6 | 602.05
12 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 88.518 | 53 | 4691.45
13 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 259.744 | 45 | 11688.48
14 | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku do 7000 m horniny tř. 1 až 4 | m3 | 695.606 | 176 | 122426.66
15 | 167101102 | Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř1 až 4 | m3 | 129.872 | 54.5 | 7078.02
16 | 171200004 | Poplatek za uložení zeminy na skládku | t | 973.848 | 20 | 19476.96
17 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 695.606 | 15.9 | 11060.14
18 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 118.367 | 67 | 7930.59
19 | 174101102 | Zásyp zhutněný v uzavřených prostorech | m3 | 11.505 | 201 | 2312.51
20 | 274313511 | Beton základových pásů prostý C12/15 | m3 | 50.315 | 2280 | 114718.2
21 | 274351215 | Bednění stěn základových pásů zřízení | m2 | 20.745 | 159 | 3298.46
22 | 274351216 | Bednění stěn základových pásů odstranění | m2 | 20.745 | 37.5 | 777.94
23 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.48 | 605 | 3920.4
24 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.044638 |  | 50550.1886
| Celkem za | ZÁKLADY VČETNĚ VÝKOPŮ |  |  |  | 499428.4286
FPD: | 0120 | HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
25 | 346244811 | Přizdívky z cihel 29 pevnosti P 20 na MC 10 tl 65 mm | m2 | 117.911 | 417 | 49168.89
26 | 711001000 | Izolace folií tl. 1,5mm/geotextilie 300g/m2 folií Fatafol 803 tl. 1,5mm s ochranou textílií | m2 | 348.595 | 354.05 | 123420.06
27 | 711002000 | Izlace folií tl1,5mm/geotetx.300g/m2 ochrana+podklad | m2 | 134.871 | 368.23 | 49663.55
28 | 711493100 | Nátěr hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 159.428 | 167.46 | 26697.81
29 | 711494000 | Izolační nátěr dvojnásobný-stěrka na svislých stěnách | m2 | 25.358 | 167.46 | 4246.45
30 | 711495000 | Těsnící pás do spoje podlah - stěn | m | 179.675 | 174.29 | 31315.56
31 | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 0.028293 |  | 32040.2063
| Celkem za | HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY |  |  |  | 316552.5263
| Celkem za | ZÁKLADY |  |  |  | 815980.9549
FD: | 02 | SVISLÉ KONSTRUKCE
FPD: | 0210 | SVISLÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
32 | 311238116 | Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm POROTHERM P+D pevnosti P 15 na MVC 5 | m2 | 259.795 | 1010 | 262392.95
33 | 311238219 | Zdivo nosné vnější POROTHERM P+D tl 440 mm pevnosti P 15 na MC 10 | m2 | 526.603 | 1620 | 853096.86
34 | 317168112 | Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 20 | 224 | 4480
35 | 317168131 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 125 cm | kus | 61 | 305 | 18605
36 | 317168132 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 150 cm | kus | 124 | 355 | 44020
37 | 317168133 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 175 cm | kus | 148 | 439 | 64972
38 | 317168136 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 250 cm | kus | 8 | 790 | 6320
39 | 317168139 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 325 cm | kus | 24 | 970 | 23280
40 | 413941140 | D+M válcovaných nosníků | kg | 3520.858 | 47 | 165480.33
41 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.544 | 4520 | 2458.88
42 | 346244381 | Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v do 200 mm | m2 | 2.328 | 438 | 1019.66
43 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 4.319 | 3940 | 17016.86
44 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.1455 |  | 164771.033
| Celkem za | SVISLÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 1627913.573
FPD: | 0220 | PŘÍČKY A DĚLÍCÍ STĚNY
45 | 342248111 | Příčky POROTHERM 6,5 P+D tl 65 mm na MVC 5 | m2 | 34.174 | 360 | 12302.64
46 | 342248112 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D tl 115 mm na MVC 5 | m2 | 511.006 | 505 | 258058.03
47 | 766123510 | Montáž stěn kompletizovaných celozasklených v do 2,75 m | m2 | 23.678 | 117 | 2770.33
48 | 0611E P.C. | Dřevěné stěny vnější s dveřmi z třívrstvích profilů zasklení 2sklo K=1,1 | kpl | 2 | 39427 | 78854
49 | 0611F | Dřevěné stěny vnější s dveřmi z třívrstvích profilů zasklení 2sklo K=1,1 | celk. | 1 | 54935 | 54935
50 | 0611G P.C. | Dřevěné stěny vnější s dveřmi z třívrstvích profilů zasklení 2sklo K=1,1, EW30D3-C sklo stabilníčiré | celk. | 1 | 72900 | 72900
51 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.047715 |  | 54034.6787
| Celkem za | PŘÍČKY A DĚLÍCÍ STĚNY |  |  |  | 533854.6787
| Celkem za | SVISLÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 2161768.2517
FD: | 03 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
FPD: | 0310 | STROPNÍ KONSTRUKCE
52 | 411121131 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm l 3800 mm | kus | 11 | 510 | 5610
53 | 411133903 | Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu Spiroll v budovy 18 m hmotnosti do 5 t | kus | 54 | 1250 | 67500
54 | 16/1 0593 PC | Panel ŽB stropní 358x179x14cm užit. zat. 5kPa | kus | 11 | 5335.9 | 58694.9
55 | 17/1 0593 PC | Panel stropní Spiroll 7480x1190x250mm před. beton | kus | 54 | 8980 | 484920
56 | 411321313 | Stropy deskové ŽB tř. C16/20 | m3 | 5.4 | 2740 | 14796
57 | 411351101 | Bednění stropních desek zřízení | m2 | 52.14 | 341 | 17779.74
58 | 411351102 | Bednění stropních desek odstranění | m2 | 52.14 | 94.5 | 4927.23
59 | 411354171 | Podpěrná konstrukce stropů do 5 kPa zřízení | m2 | 52.14 | 105 | 5474.7
60 | 411354172 | Podpěrná konstrukce stropů do 5 kPa odstranění | m2 | 52.14 | 23.5 | 1225.29
61 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.21 | 30100 | 6321
62 | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ŽB tř. C16/20 | m3 | 18.235 | 2730 | 49781.55
63 | 417351115 | Bednění ztužujících věnců zřízení | m2 | 77.45 | 148 | 11462.6
64 | 417351116 | Bednění ztužujících věnců odstranění | m2 | 77.45 | 41 | 3175.45
65 | 417361721 | Výztuž ztužujících pásů z betonářské oceli 10 425 | t | 0.605 | 37900 | 22929.5
66 | 953941210 | Osazení kovových poklopů s rámy pl 1 m2 | kus | 1 | 207 | 207
67 | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání | kus | 24 | 47 | 1128
68 | 941955002 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m | m2 | 184.46 | 107 | 19737.22
69 | 941955004 | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m | m2 | 143.033 | 182 | 26032.01
70 | 941955102 | Lešení lehké pomocné ve schodišti v podlah do 3,5 m | m2 | 16.83 | 191 | 3214.53
71 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.080043 |  | 90645.276
| Celkem za | STROPNÍ KONSTRUKCE |  |  |  | 895561.996
FPD: | 0340 | SCHODIŠTĚ
72 | 434311113 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu C12/15 bez potěru | m | 75.2 | 175 | 13160
73 | 434351141 | Bednění stupňů přímočarých schodišť zřízení | m2 | 34.407 | 243 | 8360.9
74 | 434351142 | Bednění stupňů přímočarých schodišť odstranění | m2 | 34.407 | 44.5 | 1531.11
75 | 767165120 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného | m | 16 | 102 | 1632
76 | 767221220 | Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg | m | 22.9 | 98.5 | 2255.65
77 | 1/1-0553 P.C. | Nerezové zábradlí vnitř.schodiště 18,6m,ozn.143vč.madla | kpl | 1 | 48260 | 48260
78 | 1/2-0553 P.C. | Nerezové zábradlí vstupní rampy d. 4,3m, ozn.144 | kpl | 1 | 15969 | 15969
79 | 3/1-0553P.C. | Ocel. rošty vč úhelníků a kotev 15,00x0,60m,ozn.14 | kg | 480.84 | 87.5 | 42073.5
80 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 484 | 29 | 14036
81 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1252.33 | 1.81 | 2266.72
82 | 622471318 | Nátěr základní vnějších stěn hmotou AKRONÁT složitosti IV | m2 | 445.902 | 174 | 77586.95
83 | 783121151 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 123.77 | 118 | 14604.86
84 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 65.656 | 119 | 7813.06
85 | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 35.491 | 163 | 5785.03
86 | 783221130 | Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní | m2 | 2.85 | 52.5 | 149.63
87 | 783522211 | Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email | m2 | 65.19 | 97 | 6323.43
88 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.026035 |  | 29483.3532
| Celkem za | SCHODIŠTĚ |  |  |  | 291291.1932
| Celkem za | VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 1186853.1892
FD: | 04 | STŘECHA
FPD: | 0410 | STŘECHA, KOMPLETNÍ SKLADBA KONSTRUKCE VČETNĚ IZOLACE
89 | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů rovných s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 233.73 | 65 | 15192.45
90 | 713111125 | Montáž izolace tepelné spodem stropů rovných lepením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 46.53 | 114 | 5304.42
91 | 713111131 | Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 233.73 | 65 | 15192.45
92 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 802.635 | 15.9 | 12761.9
93 | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 22.273 | 52 | 1158.2
94 | 713191100 | Položení izolační folie | m2 | 802.64 | 11.12 | 8925.36
95 | 765901200 | Zakrytí střech parotěsnou zábranou Nicobar SUV 17 | m2 | 233.73 | 48.25 | 11277.47
96 | 1/1 0631 PC | Desky izol. z mineral. vláken tl. 12cm | m2 | 245.416 | 101 | 24787.02
97 | 2/1 0631 PC | Desky izol. z mineral. vláken tl. 4cm | m2 | 245.416 | 33.7 | 8270.52
98 | 3/1 0631 PC | Desky izol. z mineral. vláken tl. 10cm | m2 | 48.332 | 114.1 | 5514.68
99 | 5/ 0595 PC | Desky teplené izol. komb. tl. 5cm(dřevocem-polystyr) | m2 | 23.387 | 112 | 2619.34
100 | 6/1 0631 PC | Desky z mineralální plsti ORSIL N tl. 20mm | m2 | 553.711 | 83 | 45958.01
101 | 6/2 0283 PC | Deska z pěnového polystyrenu bílá tl. 30mm | m2 | 122.068 | 49 | 5981.33
102 | 6/3 0283 PC | Desky izol. z pěnového polyst. bíla tl. 50mm | m2 | 166.988 | 82 | 13693.02
103 | 762332120 | Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 477.5 | 78.2 | 37340.5
104 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných z hrubých prken na sraz | m2 | 376.025 | 55 | 20681.38
105 | 76239500 | Spojovací a ochranné prostředky pro střech | m3 | 17.423 | 139.9 | 2437.48
106 | 3/1-0605 PC | Prkna SM tl. 2,5cm I. jak. | m3 | 10.341 | 3312 | 34249.39
107 | 3/2 0605 PC | Hranoly SM I. jak. | m3 | 8.824 | 5060 | 44649.44
108 | Před. cena C | Přístřešek nad zadním vstupem 335x120cm | kpl | 1 | 4500 | 4500
109 | 783782306 | Nátěr tesařský kce Bor-Color 3x | m2 | 1053.55 | 53.4 | 56259.57
110 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.037465 |  | 42427.9471
| Celkem za | STŘECHA, KOMPLETNÍ SKLADBA KONSTRUKCE VČETNĚ IZOLACE |  |  |  | 419181.8771
FPD: | 0420 | STŘEŠNÍ OKNA, SVĚTLÍKY A PRŮLEZY
111 | Před. cena | Střešní světlík velikost-840x1200 mm s plexičočko | kus | 4 | 8955 | 35820
112 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.003562 |  | 4033.8506
| Celkem za | STŘEŠNÍ OKNA, SVĚTLÍKY A PRŮLEZY |  |  |  | 39853.8506
FPD: | 0430 | KRYTINA STŘECHY
113 | 764171300 | Krytina z plechu poplast.tabule měkká sklon do 30st.tl0,6m, plastizol tl. 0,175 mm | m2 | 897 | 380.25 | 341084.25
114 | 764410240 | Oplechování parapetů Pz rš 250 mm včetně rohů | m | 72 | 145 | 10440
115 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.034957 |  | 39586.7198
| Celkem za | KRYTINA STŘECHY |  |  |  | 391110.9698
FPD: | 0440 | ODVODNĚNÍ STŘECHY
116 | 764352203 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 65 | 203 | 13195
117 | 764454202 | Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm | m | 78 | 189 | 14742
118 | 998764203 | PŘESUN HMOT | % | 0.0027781 |  | 3146.1107
| Celkem za | ODVODNĚNÍ STŘECHY |  |  |  | 31083.1107
| Celkem za | STŘECHA |  |  |  | 881229.8081
FD: | 05 | POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN
FPD: | 0510 | POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN – OMÍTKY, MALBY
119 | 611473112 | Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí stropů rovných štuková | m2 | 542.299 | 237 | 128524.86
120 | 611473123 | Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí schodišťových konstrukcí štuková | m2 | 27.825 | 248 | 6900.6
121 | 612451121 | Cementová omítka zdiva hladká | m2 | 254.273 | 147 | 37378.13
122 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí zdiva štuková | m2 | 1819.461 | 210 | 382086.81
123 | 612481111 | Potažení stěn rabicovým pletivem vypnutým | m2 | 44.546 | 83 | 3697.32
124 | 615481111 | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC | m2 | 6.66 | 154 | 1025.64
125 | PC | Ochranný rohový profil vnitřní-chromat.dl.2,5m | kus | 5 | 360 | 1800
126 | 784447131 | Malby latexové vyhlazení latexovým tmelem jednonásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 22.273 | 46 | 1024.56
127 | 784453300 | Malby směsy tekuté disp. bílé otěruvzdorné dvojnás. s penetrací v m.v. do 3,8m | m2 | 2921.748 | 21.33 | 62320.88
128 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.062128 |  | 70356.886
| Celkem za | POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN – OMÍTKY, MALBY |  |  |  | 695115.686
FPD: | 0530 | POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN – OMÍTKY, ZATEPLENÍ FASÁDY
129 | 621421144 | Vnější omítka vápenná nebo vápenocementová podhledů štuková složitosti II | m2 | 25.575 | 325 | 8311.88
130 | 622421143 | Vnější omítka vápenná nebo vápenocementová stěn štuková složitosti II | m2 | 420.327 | 245 | 102980.12
131 | 622451131 | Vnější omítka cementová stěn hladká složitosti II | m2 | 85.504 | 260 | 22231.04
132 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 10 m | m2 | 531.963 | 46 | 24470.3
133 | 941941391 | Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 10 m | m2 | 1063.926 | 43 | 45748.82
134 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 10 m | m2 | 531.963 | 28 | 14894.96
135 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.021742 |  | 24621.7051
| Celkem za | POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN – OMÍTKY, ZATEPLENÍ FASÁDY |  |  |  | 243258.8251
FPD: | 0540 | POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN - OBKLADY
136 | 625981111 | Obklad venkovní betonové konstrukce deskami LIGNOS tl 25 mm | m2 | 20.64 | 213 | 4396.32
137 | 625981113 | Obklad venkovní betonové konstrukce deskami LIGNOS tl 50 mm | m2 | 25.273 | 318 | 8036.81
138 | 781414111 | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem 22ks/m2 | m2 | 189.193 | 315 | 59595.8
139 | 781414112 | Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem 25ks/m2 | m2 | 71.653 | 323 | 23143.92
140 | 781494111 | Plastový profil rohový flexibilní lepidlo | m | 165.33 | 103 | 17028.99
141 | 781494511 | Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo | m | 21.913 | 78.5 | 1720.17
142 | 781734111 | Montáž obkladů vnějších stěn obkladačky cihelné flexibilní lepidlo do 50ks/m2 | m2 | 85.504 | 322 | 27532.29
143 | 1/1-0597 P.C | Keramický obklad 20x25-barva žlutá | m2 | 198.653 | 256.8 | 51014.09
144 | 2/1-0597 P.C | Keramický obklad 20x20cm-barva bílá | m2 | 75.236 | 205.2 | 15438.43
145 | 5/1-0595P.C. | Cihelné obkladové pásky 290x65x15mm | m2 | 89.779 | 159.5 | 14319.75
146 | 5/2-0595 P.C. | Tvarovka rohová 290x140x65 mm k cihel. páskům | kus | 460 | 15.3 | 7038
147 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.022799 |  | 25818.5098
| Celkem za | POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN - OBKLADY |  |  |  | 255083.0798
FPD: | 0560 | PODHLEDY MONTOVANÉ
148 | 763133300 | SDK podhledy-zav.nosná konstr. z ocel. prof desky tl 12,5mm imp. | m2 | 24.93 | 405.37 | 10105.87
149 | 763133400 | SDK podhledy-zav.nosná konstr. z ocel. prof desky tl 12,5mm | m2 | 128.345 | 370.61 | 47565.94
150 | 763161100 | SDK podhled podkroví přímí závěs 1vrstvá šikmá a vodorovná deska tl. 12,5mm po 30 min | m2 | 326.04 | 383.21 | 124941.79
151 | 998763201 | PŘESUN HMOT | % | 0.01816 |  | 20564.9352
| Celkem za | PODHLEDY MONTOVANÉ |  |  |  | 203178.5352
| Celkem za | POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN |  |  |  | 1396636.1261
FD: | 06 | VÝPLNĚ OTVORŮ
FPD: | 0610 | DVEŘE VNITŘNÍ
152 | 642942111 | Osazení dveřní zárubně kovové do 2,5 m2 MC | kus | 31 | 169 | 5239
153 | 4/1 0553 PC | Zárubeň pozink. univerzál 60x197 ústí 95mm | kus | 3 | 1080.5 | 3241.5
154 | 4/2 0553 PC | Zárubeň pozink. univerzál 80x197 ústí 145mm | kus | 12 | 1784.9 | 21418.8
155 | 4/3 0553 PC | Zárubeň pozink.univerzál 90x197 ústí 145mm | kus | 16 | 1808.8 | 28940.8
156 | 0611A P.C. | Dveře dýhované DB plné stand., FAB, kování bílý kov | kus | 28 | 3340 | 93520
157 | 0611B P.C. | Dveře dýhované DB plné stand. 80x197 s madlem, FAB | kus | 3 | 6340 | 19020
158 | 642952110 | Osazení dveřní zárubně dřevěné do 2,5 m2 na MC | kus | 1 | 154 | 154
159 | 0611C P.C. | Dveře dýhované DB plné stand.EW30-D3,FAB,samozavírač | kus | 1 | 14500 | 14500
160 | 766661112 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m | kus | 15 | 92.5 | 1387.5
161 | 766661122 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 16 | 95.5 | 1528
162 | 766661422 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 1 | 153 | 153
163 | 766662122 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do rámové zárubně 1křídlových š přes 0,8 m | kus | 1 | 228 | 228
164 | 766662322 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých dřev zárubeň 1křídlových tvrdé dřevo š přes 0,8 m | kus | 10 | 273 | 2730
165 | 766662352 | Montáž nadsvětlíkových křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva do rámové zárubně výšky do 500 mm | kus | 8 | 141 | 1128
166 | 766662362 | Montáž nadsvětlíkových křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva do rámové zárubně výšky přes 500 mm | kus | 1 | 234 | 234
167 | 22/1-06118736 | Práh dveřní bukový tl.2cm,dl. 62cm,š.15cm | kus | 3 | 155.2 | 465.6
168 | 22/2-06118738 | Práh dveřní bukový tl.2cm,dl. 72cm,š.15cm | kus | 3 | 184.1 | 552.3
169 | 22/3-06118740 | Práh dveřní bukový tl.2cm,dl. 82cm,š.15cm | kus | 9 | 226.2 | 2035.8
170 | 22/4-06118742 | Práh dveřní bukový tl.2cm,dl. 92cm,š.15cm | kus | 16 | 257.6 | 4121.6
171 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 32 | 63.5 | 2032
172 | 783651102 | Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování | m2 | 4.462 | 125 | 557.75
173 | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 0.020206 |  | 22881.8711
| Celkem za | DVEŘE VNITŘNÍ |  |  |  | 226069.5211
FPD: | 0620 | DVEŘE VNĚJŠÍ
174 | 0611H P.C. | Dveře vnější dřevné plné prkénkové 90x197cm vč.rámové zárubně 110x207 cm kování elox. hliník | kpl | 1 | 23866 | 23866
| Celkem za | DVEŘE VNĚJŠÍ |  |  |  | 23866
FPD: | 0640 | OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE
175 | 641954211 | Osazení rámů oken dřevěných dvojitých do 2,5 m2 na MC | kus | 21 | 270 | 5670
176 | 641954341 | Osazení rámů oken dřevěných dvojitých do 4 m2 na MC | kus | 24 | 346 | 8304
177 | 641954451 | Osazení rámů oken dřevěných dvojitých do 10 m2 na MC | kus | 2 | 481 | 962
178 | 648952421 | Osazení parapetních desek dřevěných š 500 mm | m | 67.3 | 101 | 6797.3
179 | 766623621 | Montáž oken kompletizovaných otevíravých zdvojených do zdiva plochy do 0,90 m2 1křídlových | kus | 6 | 376 | 2256
180 | 766623622 | Montáž oken kompletizovaných otevíravých zdvojených do zdiva plochy do 1,45 m2 1křídlových | kus | 7 | 472 | 3304
181 | 766623623 | Montáž oken kompletizovaných otevíravých zdvojených do zdiva plochy přes 1,45 m2 1křídlových | kus | 8 | 515 | 4120
182 | 766623646 | Montáž oken kompletizovaných otevíravých zdvojených do zdiva plochy přes 3,30 m2 3křídlových | kus | 27 | 725 | 19575
183 | 0611D P.C. | Okna z třívrstvých profilů zasklení 2sklo K=1,1 kování eloxovaných hliník lazurovcí lak-středně hněd | celk | 1 | 592217 | 592217
184 | 0611 I P.C. | Parapet. deska z laminodesek š. 300mm (barva bílá) | m | 67.3 | 653 | 43946.9
185 | 998764202R00 | PŘESUN HMOT PRO TRUHLÁŘSKÉ KCE 12m | % | 0.068332 |  | 77383.2861
| Celkem za | OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE |  |  |  | 764535.4861
| Celkem za | VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 1014471.0072
FD: | 07 | PODLAHY
FPD: | 0710 | PODLAHY
186 | 631312511 | Mazanina z betonu C12/15 tl 80 mm | m3 | 39.121 | 2740 | 107191.54
187 | 631313511 | Mazanina z betonu C12/15 tl 120 mm | m3 | 26.447 | 2630 | 69555.61
188 | 631319173 | Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže do mazanin tl 120 mm | m3 | 26.447 | 83 | 2195.1
189 | 631571004 | Násyp ze štěrkopísku frakce 0-32 tř. 1 | m3 | 26.447 | 690 | 18248.43
190 | 631571008 | Násyp z písku prosátého pod podlahy tl 20 mm | m2 | 527.344 | 21.5 | 11337.9
191 | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 72.2 | 136 | 9819.2
192 | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 72.2 | 69.5 | 5017.9
193 | 771470120 | Tvarovka soklová 300x9mm (montáž+dodávka) | m | 307.535 | 161.7 | 49728.41
194 | 771471142 | Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem do malty v do 120 mm | m | 55.86 | 93 | 5194.98
195 | 771554112 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 | m2 | 116.255 | 203 | 23599.77
196 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 348.311 | 227 | 79066.6
197 | 771574121 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/ | m2 | 39.642 | 221 | 8760.88
198 | 1/1-0597 P.C. | Keramická dlažba 300x300 mm | m2 | 365.727 | 332.4 | 121567.65
199 | 2/1-0597 P.C. | RAKO 100x100 | m2 | 41.624 | 237.6 | 9889.86
200 | 5/-0597 P.C. | Schodovky 300x300mm | m2 | 16.538 | 918 | 15181.88
201 | 6/2-0597 P.C. | Schodovky 300x300mm-jiný odstín | m2 | 3.78 | 918 | 3470.04
202 | 5/3-0597 P.C. | Schodovky mrazuvzdorné 300x300 (rampa) nástupní a výstupní - jiný odstín | m2 | 0.693 | 918 | 636.17
203 | 5/4-0597 P.C. | Schodovky 300x300mm (rampa) | m2 | 1.732 | 918 | 1589.98
204 | 5/5-0597 P.C. | Řezané podstupnice 300x150 (rampa) | m2 | 0.362 | 918 | 332.32
205 | 5/6-0597 P.C. | Řezané podstupnice 300x150 (rampa) | m2 | 0.907 | 918 | 832.63
206 | 6/1-0597 P.C. | Keramická dlažba 300x300mm (řezané odstupnice) | m2 | 8.71 | 918 | 7995.78
207 | 6/3-0597 P.C. | Keramická dlažba 300x300mm (řezané odstupnice) - jiný odstn | m2 | 1.991 | 918 | 1827.74
208 | 7/1-0597 P.C. | Teracová dlažba 300x300mm | m2 | 122.068 | 218.8 | 26708.48
209 | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 185.7 | 48 | 8913.6
210 | 776521200 | Lepení čtverců povlakových podlah plastových | m2 | 322.013 | 76.5 | 24633.99
211 | 776994111 | Svařování povlakových podlh z pásů nebo čtverců | m | 1288.052 | 17 | 21896.88
212 | 1/1-0284 P.C | Podlahovina homogení čtverce 605x605x2mm barva - běžná | m2 | 338.114 | 312 | 105491.57
213 | 2/1-0284 P.C. | Lišta PVC tvaru L | m | 189.414 | 13.1 | 2481.32
214 | 777557200 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | 322.013 | 125 | 40251.63
215 | 767590120 | Montáž podlahového roštu šroubovaného | kg | 480.84 | 22 | 10578.48
216 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m | m2 | 1014.57 | 48 | 48699.36
217 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.0838 |  | 94899.7339
| Celkem za | PODLAHY |  |  |  | 937595.4139
| Celkem za | PODLAHY |  |  |  | 937595.4139
FD: | 08 | INSTALACE
FPD: | 0811 | VODOVOD
217 | 713-001 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 13x22 | m | 86 | 16 | 1376
218 | 713-002 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 13x25 | m | 36 | 19 | 684
219 | 713-003 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 13x32 | m | 51 | 24 | 1224
220 | 713-004 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 13x42 | m | 3 | 29 | 87
221 | 713-005 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 13x52 | m | 4 | 36 | 144
222 | 713-006 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 13x65 | m | 47 | 43 | 2021
223 | 713-007 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 20x22 | m | 157 | 30 | 4710
224 | 713-008 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 20x25 | m | 39 | 34 | 1326
225 | 713-009 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 25x32 | m | 62 | 56 | 3472
226 | 713-010 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 25x42 | m | 3 | 62 | 186
227 | 713-011 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 25x52 | m | 4 | 79 | 316
228 | 713-012 | Izolace potrubí pěnový PE Mirelon 25x65 | m | 34 | 99 | 3366
229 | 722130213 | Potrubí z trub. závit.pozink.bezešvých 11353, DN 2 | m | 1 | 331.38 | 331.38
230 | 722130214 | Potrubí z trub. závit.pozink.bezešvých 11353, DN 3 | m | 7.5 | 374.34 | 2807.55
231 | 722130215 | Potrubí z trub. závit.pozink.bezešvých 11353, DN 4 | m | 2.5 | 435.29 | 1088.23
232 | 722130216 | Potrubí z trub. závit.pozink.bezešvých 11353, DN 5 | m | 5.5 | 546.49 | 3005.7
233 | 72217-017 | Nástěnné koleno PPr d 20x1/2" | kus | 115 | 32 | 3680
234 | 722174311 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 86 | 111.73 | 9608.78
235 | 722174312 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 | m | 36 | 136.72 | 4921.92
236 | 722174313 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m | 51 | 175.23 | 8936.73
237 | 722174314 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40 | m | 3 | 281.36 | 844.08
238 | 722174315 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 | m | 4 | 303.48 | 1213.92
239 | 722174316 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 63 | m | 47 | 415.23 | 19515.81
240 | 72217-001 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 STABI (TV+CIR) | m | 157 | 135.43 | 21262.51
241 | 72217-002 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 STABI (TV+CIR) | m | 39 | 164.79 | 6426.81
242 | 72217-003 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 STABI (TV+CIR) | m | 62 | 214.34 | 13289.08
243 | 72217-004 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40 STABI (TV+CIR) | m | 3 | 334.63 | 1003.89
244 | 72217-005 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 STABI (TV+CIR) | m | 4 | 375.08 | 1500.32
245 | 72217-006 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 63 STABI (TV+CIR) | m | 34 | 521.69 | 17737.46
246 | 72217-007 | Upevnění plastového potrubí-žlab d 20 | m | 96 | 17 | 1632
247 | 72217-008 | Upevnění plastového potrubí-žlab d 25 | m | 30 | 18 | 540
248 | 72217-009 | Upevnění plastového potrubí-žlab d 32 | m | 65 | 23 | 1495
249 | 72217-010 | Upevnění plastového potrubí-žlab d 40 | m | 6 | 24 | 144
250 | 72217-011 | Upevnění plastového potrubí-žlab d 50 | m | 8 | 28 | 224
251 | 72217-012 | Upevnění plastového potrubí-žlab d 63 | m | 52 | 31 | 1612
252 | 72217-013 | Upevnění plastového potrubí-stěna d 20 | m | 147 | 4 | 588
253 | 72217-014 | Upevnění plastového potrubí-stěna d 25 | m | 45 | 4 | 180
254 | 72217-015 | Upevnění plastového potrubí-stěna d 32 | m | 48 | 5 | 240
255 | 72217-016 | Upevnění plastového potrubí-stěna d 40 | m | 29 | 12 | 348
256 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 15 | kus | 115 | 121 | 13915
257 | 722232122 | Kohout kulový přímý plnoprůtokový s koulí a páčkou PN 42 do 185°C niklovaný R910 1/2" | kus | 8 | 147 | 1176
258 | 722232123 | Kohout kulový přímý plnoprůtokový s koulí a páčkou PN 42 do 185°C niklovaný R910 3/4" | kus | 7 | 195 | 1365
259 | 722232124 | Kohout kulový přímý plnoprůtokový s koulí a páčkou PN 35 do 185°C niklovaný R910 1" | kus | 8 | 244 | 1952
260 | 722232126 | Kohout kulový přímý plnoprůtokový s koulí a páčkou PN 35 do 185°C niklovaný R910 1 1/2" | kus | 2 | 500 | 1000
261 | 722232127 | Kohout kulový přímý plnoprůtokový s koulí a páčkou PN 35 do 185°C niklovaný R910 2" | kus | 5 | 710 | 3550
262 | 722-001 | Kulový pračkový uzávěr s vnějším závitem DN 20 a ZK | kus | 1 | 136.5 | 136.5
263 | 722231062 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závity | kus | 1 | 111 | 111
264 | 722231063 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1 se dvěma závity | kus | 1 | 180 | 180
265 | 722231066 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 2 se dvěma závity | kus | 1 | 515 | 515
266 | 722234265 | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1" | kus | 1 | 192 | 192
267 | 72223-017 | Ventil V 5085 A V DN 25 | kus | 1 | 793.64 | 793.64
268 | 722190223 | Přípojka vodovodní ocelová závitová pro pevné připojení DN 25 | soubor | 1 | 1430 | 1430
269 | 722190226 | Přípojka vodovodní ocelová závitová pro pevné připojení DN 50 | soubor | 1 | 2820 | 2820
270 | 72225 | Hydrant D 25 typ 25/30m | kus | 3 | 9452.9 | 28358.7
271 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 542.5 | 27 | 14647.5
272 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 526 | 17.7 | 9310.2
273 | 725810405 | Ventil rohový TE 67 G 1/2 s připojovací trubičkou SAM | soubor | 87 | 258 | 22446
274 | 722-002 | Protipožární průchodka | kus | 5 | 347.79 | 1738.95
275 | 722-003 | Požární utěsnění prostupů dp prům. 40 | kus | 2 | 298.25 | 596.5
276 | 724-004 | Expanzní nádoba 60/10 Refix DT 5 jun | soubor | 1 | 8691.62 | 8691.62
277 | 724-005 | Cirkulační čerpadlo DN 25 3 st. ot. - GrundfosUPS 2 | kus | 1 | 6339 | 6339
278 | 724-006 | Pojistný ventil DN 20 typ 3/4"xl" KB otv. tl. 600 kp | kus | 1 | 335 | 335
279 | 724231151 | Příslušenství domovních vodáren teploměry přímé teploměr malý bez pouzdra | soubor | 1 | 372 | 372
280 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | kus | 1 | 1157.42 | 1157.42
281 | 734421150 | Tlakoměr deformační č 53312 D 100 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | kus | 1 | 1459.53 | 1459.53
282 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.026619 |  | 30144.3878
| Celkem za | VODOVOD |  |  |  | 297822.1178
FPD: | 0812 | KANALIZACE VNITŘNÍ
283 | 953943112 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva | kus | 5 | 86 | 430
284 | 3/1 0553 PC | Železo stoupací SZ 1 30x30 cm | kus | 5 | 157.6 | 788
285 | 4/1A 0553 PC | Poklop ocel. pro bt. výplň VK 0303 100x80 cm bez těsnění | kus | 2706.63 | 1 | 2706.63
286 | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační z betonu s dodáním litinového poklopu do 5 m3 | m3 | 6.965 | 4260 | 29670.9
287 | 721171107 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm | m | 16 | 256 | 4096
288 | 721171109 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm | m | 60 | 286 | 17160
289 | 721171111 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 140x2,8 mm | m | 13 | 343 | 4459
290 | 721173204 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 40x1,8 mm | m | 25 | 179 | 4475
291 | 721173205 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm | m | 52 | 187 | 9724
292 | 721176222 | Potrubí KG DN 100 SN 8 | m | 45 | 210.05 | 9452.25
293 | 721176223 | Potrubí KG DN 125 SN 8 | m | 35 | 292.32 | 10231.2
294 | 721176224 | Potrubí KG DN 150 SN 8 | m | 9 | 431.45 | 3883.05
295 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm | kus | 34 | 42.5 | 1445
296 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm | kus | 11 | 47 | 517
297 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm | kus | 19 | 70 | 1330
298 | 721-001 | Ventilační hlavice HL 805 DN 50 | kus | 1 | 459 | 459
299 | 721-002 | Ventilační hlavice HL 807 DN 70 | kus | 1 | 530 | 530
300 | 721-003 | Ventilační hlavice HL 810 DN 100 | kus | 3 | 410 | 1230
301 | 721-004 | Podl. vpust DN 50 se zap. uz. při vysch. HL 510 NPr | kus | 1 | 1185.9 | 1185.9
302 | 721-005 | Podl. vpust DN 100 se zap. uz. při vysch. HL 310 NPr+HL8 | kus | 5 | 1934.1 | 9670.5
303 | 721-006 | Podl. vpust DN 100 se zap. uz. zat. 300 kg HL 317H | kus | 1 | 1862 | 1862
304 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 246 | 13.3 | 3271.8
305 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 9 | 17.2 | 154.8
306 | 723150375 | Chránička D 245x6,3 mm | m | 1 | 1780 | 1780
307 | 721-007 | Protipožární průchodka DN 100 | kus | 3 | 792 | 2376
308 | 721-008 | Nerez. krab. žlab 180x3700mm, pro dlažbu, V2A | kus | 1 | 12405 | 12405
309 | 721-013 | Nerez. krab. žlab 180x2400mm, pro dlažbu, V2A | kus | 1 | 9595 | 9595
310 | 721-009 | Rošt pro žlab 180x3700mm, pro dlažbu, protiskluz | kus | 1 | 6457 | 6457
311 | 721-014 | Rošt pro žlab 180x2400mm, pro dlažbu, protiskluz | kus | 1 | 4188 | 4188
312 | 721-010 | EG dvoudílná příruba se šrouby, 157/DN100-svislá | kus | 2 | 3750 | 7500
313 | 721-011 | EG odkalovač pro svislou gulu | kus | 2 | 430 | 860
314 | 721-012 | EG drenážní kroužek plastový | kus | 2 | 85 | 170
315 | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 3 | 341 | 1023
316 | 720 | PŘESUN HMOT | % | 0.016417 |  | 18591.077
| Celkem za | KANALIZACE VNITŘNÍ |  |  |  | 183677.107
FPD: | 0813 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
317 | Před.cena | madlo k WC sklopné krakovcové-nerez (montáž+dodávka) | kus | 3 | 2600 | 7800
318 | Před. cena B | Madlo k WC stěnové pevné (montáž+doávka) | kus | 3 | 1400 | 4200
319 | Před. cena C | Dělící stny pro WC a sprchy, výška stěn 2,00m š. dveří 0,60m-3ks (montáž+dodávka) | celk. | 1 | 228451 | 228451
320 | 722182006 | Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80 | m | 625 | 21.7 | 13562.5
321 | 721-013 | Kompletace žlabu | kpl | 2 | 859.35 | 1718.7
322 | 723-001 | Požární utěsnění prostupu | kus | 4 | 792 | 3168
323 | 799-001 | Stavební výpomoc | hod | 100 | 192.09 | 19209
324 | 799-004 | Kompletace připojení kuchyňského zařízení | hod | 45 | 212.31 | 9553.95
325 | 725-001 | Napájecí zdroj pro pisoár ZAC 1/50 | Napájec | 1 | 1290 | 1290
326 | 725-002 | Dvířka z plastu 15/15 cm | kus | 9 | 43.47 | 391.23
327 | 725-003 | Zápach. uzávěrka dřezová DN 50 nerez vtok | kus | 4 | 291 | 1164
328 | 725-004 | Podom. zápach. uz. pro prač., chrom výt. vent. 1/2" HL40 | kus | 2 | 2462 | 4924
329 | 72511-001 | WC kombi vodor. odpad v=185mm - Lyra | kus | 2 | 2646.81 | 5293.62
330 | 72511-001i | WC záves pro těl. postižené dl. 700 mm - Nova Top | kus | 3 | 3278 | 9834
331 | 72511-001i1 | Sedátko s poklopem pro invalidní WC | kus | 3 | 1099 | 3297
332 | 72511-001i2 | Mont. prvek pro závěs WC-Geberit | kus | 3 | 4225 | 12675
333 | 72511-001i3 | Ruční tlačítko pro pneumatické splachování -komple | kus | 3 | 1493 | 4479
334 | 72511-002 | WC kombi svislí odpad - Lyra | kus | 3 | 2646.81 | 7940.43
335 | 72511-003 | Durplastové sedátko s poklopem s antibakt. úpravou | kus | 5 | 511 | 2555
336 | 725111101 | Splachovač nádržkový z plastických hmot T101 rohový ventil | soubor | 3 | 945 | 2835
337 | 72512-001 | Dit. umyvadlo 55 cm zap. uz. DN 40 nerez vtok-Lyra | kus | 31 | 1163.67 | 36073.77
338 | 72512-001i | Dit. umyvadlo cm- invalida Nova Top | kus | 3 | 1606.49 | 4819.47
339 | 72512-002 | Kryt na sifon z dit. - polosloup Lyra | kus | 31 | 658 | 20398
340 | 72512-002i | Zápachová uzávěrka DN 40 - invalida | kus | 465 | 3 | 1395
341 | 72512-002i1 | Přípoj. chrom souprava pro záp. uz. DN 40 - invalida | kus | 3 | 750 | 2250
342 | 725121311 | Pisoárový záchodek automatický s vestavěným senzorem AUP-3 DOMINO | soubor | 4 | 8420 | 33680
343 | 72524-001 | Roh. sprch. van čtvrtkruh mramor. RAVAK Elipso PRO | kus | 1 | 6864.71 | 6864.71
344 | 72524-002 | Sprchové dveře pro vaničku - plexisklo SKKP | kus | 1 | 7663.42 | 7663.42
345 | 72524-003 | Sprchová zápach uzávěrka k vaničce - nerez vtok | kus | 1 | 697 | 697
346 | 72524-004 | Podstavcové nožičky pod sprchovou vaničku | kus | 1 | 990 | 990
347 | 72524-005 | Kryt vaničky | kus | 1 | 1441 | 1441
348 | 72532 | Nerez dvoudřez Norma vč. zápach uz. nerez vtok | kus | 1 | 3474.83 | 3474.83
349 | 725331111 | Výlevka keramická MIRA se sklopnou plastovou mřížkou | soubor | 3 | 4100 | 12300
350 | 72582-001 | Páková stoj. umyvadlová baterie chrom PL 26 | soubor | 27 | 1189.95 | 32128.65
351 | 72582-002 | Páková nást. dřezová bat. ploché ústí 200mm chr. PL | soubor | 8 | 1243.54 | 9948.32
352 | 72582-003 | Páková nást. dřezová bat. ploché ústí 300mm chr. PL | soubor | 3 | 1364.86 | 4094.58
353 | 72582-004 | Páková stoj. dřezová baterie chrom PL 5 | soubor | 4 | 1477.07 | 5908.28
354 | 72584-001 | Sprchová baterie nástěnná páková Raf PL 80 | kus | 8 | 1081.78 | 8654.24
355 | 72584-002 | Sprchový set RaF VAR 002 | kus | 8 | 500 | 4000
356 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email |  | 3.5 | 32.8 | 114.8
357 | 783425350 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email |  | 38 | 39.84 | 1513.92
358 | 799-008 | Uvedení do provozu | hod | 5 | 353.86 | 1769.3
359 | 799-009 | Nepředvídané práce a fakturace -dle skoutečnosti | hod | 150 | 212.31 | 31846.5
360 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.057315 |  | 64907.2935
| Celkem za | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  |  |  | 641274.5135
FPD: | 0814 | VYTÁPĚNÍ
361 | 713-004 | Izolace tl. 13mm DN 32 | m | 53 | 32 | 1696
362 | 713-001 | Izolace tl. 9mm DN 15 | m | 265 | 12 | 3180
363 | 713-002 | Izolace tl.9mm DN 20 | m | 78 | 13 | 1014
364 | 713-003 | Izolace tl. 13 mm DN 25 | m | 26 | 26 | 676
365 | 722182006 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé | m | 422 | 21.7 | 9157.4
366 | 731-001 | Kotel "TURBO" 18-45 kW, ZP, výdech A1 1000, + čidlo T | kpl | 2 | 38842 | 77684
367 | 731-002 | Uvedení závěsného kotle do provozu | kpl | 2 | 1516.51 | 3033.02
368 | 731249312 | Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření | soubor | 2 | 1533.45 | 3066.9
369 | 732-001 | Orientační štítek, D+M | kus | 4 | 96.1 | 384.4
370 | 732-006 | Montáž hydraulického vyrovnávače | kpl | 1 | 1000.9 | 1000.9
371 | 732331516 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B o obsahu 80 litrů | soubor | 2 | 2010 | 4020
372 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 1 | 196 | 196
373 | 732-002 | Čerpadlo - promněné ot. 2,1 m3/hod, 40-200 W, 1x230 V | kus | 1 | 12617 | 12617
374 | 732-003 | Expanzní nádoba z membránou 80/6 | kpl | 2 | 1752 | 3504
375 | 732-004 | Kulový kohout se zajištěním 1x1 | kpl | 2 | 999 | 1998
376 | 732-005 | Hydraulický vyrovnávač DN100, 4 m3/hod | kpl | 1 | 6420 | 6420
377 | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 265 | 183 | 48495
378 | 733111124 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 | m | 92 | 191 | 17572
379 | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 | m | 40 | 238 | 9520
380 | 733111126 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 | m | 53 | 274 | 14522
381 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 96 | 64 | 6144
382 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 450 | 5.8 | 2610
383 | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | kus | 16 | 180 | 2880
384 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 48 | 16.4 | 787.2
385 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 12 | 16.4 | 196.8
386 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 96 | 53 | 5088
387 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 17 | 69.5 | 1181.5
388 | 734-001 | Kulový kohout vypoštěcí DN 15 | kus | 10 | 115 | 1150
389 | 734-002 | Automatický odvzdušňovací venil DN 15 | kus | 2 | 134 | 268
390 | 734-003 | Odvzdušňovací ventil těles | kus | 48 | 36 | 1728
391 | 734-004 | Kulový kohout DN 25 | kus | 8 | 123 | 984
392 | 734-005 | Filtr DN 25 | kus | 2 | 120 | 240
393 | 734-006 | Zpětná klapka závitová DN 25 | kus | 2 | 76 | 152
394 | 734261225 | Šroubení přímé Ve 4300 G 1 | kus | 4 | 162 | 648
395 | 734291951 | Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 48 | 19.4 | 931.2
396 | 734-007 | Termostatická hlavice, typ VK | kus | 45 | 365 | 16425
397 | 734-008 | Termostatická hlavice, typ K | kus | 3 | 365 | 1095
398 | 734-009 | Radiátorový ventil DN 15 přímý | kus | 3 | 293 | 879
399 | 734-011 | Radiátorové šroubení DN 15 přímé | kus | 93 | 184 | 17112
400 | 734422110 | Tlakoměr diferenční č 03360 D 60 | kus | 1 | 1820 | 1820
401 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 93 | 72.5 | 6742.5
402 | 735159111 | Montáž těles deskových, žebříky-klasická konzole | kpl | 96 | 117.79 | 11307.84
403 | 735-001 | Topný žebřík - 473 W | kpl | 3 | 2149 | 6447
404 | 735-002 | Desk. těleso VK, v. 600 mm, 620 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 3 | 2156 | 6468
405 | 735-003 | Desk. těleso VK, v. 600 mm, 744 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 2 | 2292 | 4584
406 | 735-004 | Desk. těleso VK, v. 600 mm, 868 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 2 | 2429 | 4858
407 | 735-005 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1116 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 3 | 2702 | 8106
408 | 735-006 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1240 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 6 | 2838 | 17028
409 | 735-007 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1363 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 8 | 2974 | 23792
410 | 735-008 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1736 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 8 | 3385 | 27080
411 | 735-009 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,821 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 2465 | 2465
412 | 735-010 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1149 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 2764 | 2764
413 | 735-011 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1478 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 3062 | 3062
414 | 735-012 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1642 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 3212 | 3212
415 | 735-013 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1806 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 2 | 3361 | 6722
416 | 735-014 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,1970 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 3510 | 3510
417 | 735-015 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,2956 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 4406 | 4406
418 | 735-016 | Desk. těleso VK, v. 600 mm,2999 W, 20°C, 90/70°C | kpl | 1 | 4300 | 4300
419 | 767-003 | Montáž uložení potrubí | kpl | 82 | 80.88 | 6632.16
420 | 767-001 | Táhlo, závěs | kpl | 12 | 76 | 912
421 | 767-002 | Objínka do DN 40 | kpl | 150 | 26 | 3900
422 | 767-004 | L profilu 20x20 | kg | 15 | 27 | 405
423 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 117.77 | 1.79 | 210.81
424 | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z | m | 422 | 17.15 | 7237.3
425 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 1x email | m | 28 | 23.23 | 650.44
426 | 799-001 | Topná zkouška | hod | 16 | 212.31 | 3396.96
427 | 799-002 | Napuštění a odvzdušnění rozvodu | hod | 8 | 212.31 | 1698.48
428 | 799-003 | Nepředvídatelné práce | hod | 30 | 212.31 | 6369.3
429 | 799-004 | Napuštění upravenou vodou | hod | 4 | 212.31 | 849.24
430 | 799-005 | Oživení, regulace | hod | 10 | 212.31 | 2123.1
431 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.046073 |  | 52176.0274
| Celkem za | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 515491.4774
FPD: | 0822 | ZDROJ TEPLA, OHŘEV TUV, REGULACE
432 | 724-001 | Plyn. ohř. Quantum Q7-400-vent-c | soubor | 1 | 70738 | 70738
433 | 724-002 | Koaxiální sada D 100/60 horizontální | kus | 1 | 2128 | 2128
434 | 724-003 | Koaxiální trubka D 100/60 0,5m | kus | 1461 | 1 | 1461
435 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.0073913 |  | 8370.2963
| Celkem za | ZDROJ TEPLA, OHŘEV TUV, REGULACE |  |  |  | 82697.2963
FPD: | 0830 | KLIMATIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
436 | 953943111 | Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva | kus | 11 | 62.5 | 687.5
437 | 2/1 0553 PC | Průvětrník s Al mřížkou 15x15 cm bez klapek | kus | 11 | 164.1 | 1805.1
438 | M24 | VZT celkem | kpl | 1 | 400350 | 400350
439 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.04006 |  | 45365.909
| Celkem za | ZDROJ TEPLA, OHŘEV TUV, REGULACE |  |  |  | 448208.509
FPD: | 0840 | INSTALACE PLYNU
439 | 723120202 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 1 | 163.21 | 163.21
440 | 723120203 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 1 | 221.1 | 221.1
441 | 723120206 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 1.5 | 302.57 | 453.86
442 | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 38 | 443 | 16834
443 | 723150371 | Chránička D 108x4 mm | m | 3.5 | 575 | 2012.5
444 | 723190202 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15 | soubor | 1 | 700 | 700
445 | 723190203 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 | soubor | 2 | 860 | 1720
446 | 72321-001 | Bezpečnostní armatura BAP DN 65 "C" | kus | 1 | 17060.7 | 17060.7
447 | 723231112 | Kohout závitový přímý průchozí K 800 s klíčem G 1/2 | kus | 3 | 158 | 474
448 | 723231113 | Kohout závitový přímý průchozí K 800 s klíčem G 3/4 | kus | 2 | 235 | 470
449 | 723231119 | Kohout závitový přímý průchozí K 800 s klíčem G 2 1/2 | kus | 1 | 2114.01 | 2114.01
450 | 799-006 | Profouknutí rozvodu plynu | hod | 4 | 212.31 | 849.24
451 | 799-005 | Tlaková zkouška rozvodu plynu | hod | 15 | 242.64 | 3639.6
452 | 799-007 | Revize plynových spotřebičů | hod | 25 | 242.64 | 6066
453 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.0052484 |  | 5943.5917
58721.8117
FPD: | 0851 | ELEKTROINSTALACE
454 | M21 | Elektroinstalace-silnoproud | kpl | 1 | 464571 | 464571
| Celkem za | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 464571
FPD: | 0852 | HROMOSVOD
455 | M21 | Elektroinstalace-silnoproud | kpl | 1 | 30110 | 30110
| Celkem za | HROMOSVOD |  |  |  | 30110
FPD: | 0861 | SLABOPROUD
456 | M22 | Elektroinstalace-slaboproud | kpl | 1 | 29050 | 29050
| Celkem za | SLABOPROUD |  |  |  | 29050
FPD: | 0870 | VÝTAHY, PLOŠINY
457 | 430331110 | Montáž oc střecha do 100 m bez světlíků, plášť do 50 kg/m2, vazníky 30/15 m | m2 | 364.9 | 105 | 38314.5
458 | 1/1-Před.cena | Ocelový vazník OV 1 délka 16400,00 mm | kus | 3 | 26158 | 78474
459 | 1/2-Před.cena | Ocelový vazník OV 2 délka 8646,00mm | kus | 1 | 13797 | 13797
460 | 1/3-Před.cena | Ocelový vazník OV 3 délka 11135,00 mm | kus | 1 | 17864 | 17864
461 | Před. cena | Montáž vyrov. schodišťové plošiny, zdvih 7100 mm, 3s | kpl | 1 | 0 | 0
462 | 1/1-před. cena | Vyrovnávací schodišťová plošina, zdvih 7100 mm, 3st | kpl | 1 | 339000 | 339000
463 | dopravné | Dopravné ceníku | % | 2.4 | 1100 | 2640
464 |  | PŘESUN HMOT | % | 0.048736 |  | 55191.1731
| Celkem za | VÝTAHY, PLOŠINY |  |  |  | 545280.6731
| Celkem za | INSTALACE |  |  |  | 3296904.5058
FD: | 09 | OSTATNÍ KONSTRUKCE
FPD: | 0920 | MŘÍŽE, BEZPEČNOSTNÍ ŽALUZIE
465 | Před cena | Horizontální okenní žaluzie vnitřní Al-barva zlat metalíza | celk. | 1 | 38880 | 38880
466 | 998785203 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m | % | 0.0038663 | 0.33 | 4378.4509
| Celkem za | MŘÍŽE, BEZPEČNOSTNÍ ŽALUZIE |  |  |  | 43258.4509
| Celkem za | OSTATNÍ KONSTRUKCE |  |  |  | 43258.4509
FD: | 11 | KOMPLETACE
FPD: | 1110 | DEMOLICE, BOURÁNÍ, POPLATKY ZA SKLÁDKU, ODVOZ
467 | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 79.45 | 134 | 10646.3
468 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 79.45 | 119 | 9454.55
469 | 799-002 | Demontáže stávajících instalací a zař. předmětů | hod | 50 | 212.31 | 10615.5
470 | 979081000 | Příplatek za uložení suti na skládku | t | 24.709 | 250 | 6177.25
471 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 24.709 | 38 | 938.94
472 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 148.254 | 8.5 | 1260.16
473 |  | Přesun hmot | % | 0.00012531 |  | 141.9123
| Celkem za | DEMOLICE, BOURÁNÍ, POPLATKY ZA SKLÁDKU, ODVOZ |  |  |  | 39234.6123
| Celkem za | KOMPLETACE |  |  |  | 39234.6123
FD: | 20 | OSTATNÍ NÁKLADY
FPD: | 2040 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
474 | 799-003 | Zřízení staveniště | hod | 10 | 212.31 | 2123.1
| Celkem za | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  |  |  | 2123.1
| Celkem za | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 2123.1