Kód předmětu:				BH03

Název předmětu:				Pozemní stavitelství II

Rozsah předmětu a způsob ukončení: 	z/zk-2/2

Počet kreditů:					5

Semestr:					zimní-2012/2013

Koordinátor:					Ing. Věra Maceková, CSc.

01.- 03.		Schodiště

Obecné zásady dle ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Konstrukce schodišť (vřetenová, pilířová, schodnicová, samonosná, desková, zavěšená)

Schodiště montovaná schodnicová : železobetonová prvková, kovová, dřevěná.

Schodiště ve skeletu

Vnější schodiště

04.	Stupadla. Žebříky – ČSN 743282 Ocelové žebříky:

názvosloví, stručný přehled konstr. požadavků

Zábradlí – ČSN 743305 Ochranná zábradlí:

názvosloví, technické požadavky – výška zábradlí, zábradelní výplň, madlo

Výtahy – princip lanového a hydraulického výtahu, přehled typů (osobní, nákladní, atd.)

05.-07.	Zakládání staveb

Průzkum staveniště. Sondy. Výběr staveniště.

Vytyčení, zemní práce, svahování výkopů, roubení stěn výkopů, odvodňování stavební jámy. Základová půda – stručně, mechaniku zemin mají probranou

Sedání základů, hloubka založení, zlepšování základové půdy.

Základy plošné-stručně: typy základů, úprava základů.

Spodní stavba budov (podsklepených, nepodsklepených, zakládání na hranici souseda, osvětlovací a větrací šachty)

Základy hlubinné-stručný přehled.

08.-09.	Hydroizolace staveb

Hydroizolační principy. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě. Izolace povlakové: asfaltové pásy, fólie, Přírodní izolační systémy : izolace bentonitové.

Izolace proti radonu.

10.-12.	Povrchové úpravy stropů a stěn

Podlahy: požadavky na vlastnosti podlah, podlahové vrstvy, druhy podlah – příklady skladeb

Podhledy

13.	Omítky, nátěry, nástřiky a malby, obklady

Semestr končí zápočtem a zkouškou.

Literatura

Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993,

Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT Brno, 1995,

Matoušková,D.,Solař,J. Pozemní stavitelství I., VŠB Ostrava 2005,

Maceková,V.,Vlček,M. Zakládání staveb, ERA Brno 2004,2006

Maceková,V a kol. Pozemní stavitelství II, M01, 02, 03, CERM, Brno, 2007

Maceková,V a kol. Pozemní stavitelství II, M01, 02, 03, intranet VUT FAST

ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004

### Brno, září 2012