## Slide 1: Zatížení sněhem a větrem
BOA001
Ing. Martin Vild, Ph.D.
10/2022

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: vild.m@fce.vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace:
Úterý 14–15
Čtvrtek 14–16

## Slide 3: Obsah
Úvod:
  Návrh budov
  Konstrukční systém
Zatížení:
  Statistika a pravděpodobnost
  Proměnné
    Zatížení sněhem
    Zatížení větrem

## Slide 4: BOA001 – Požadavky
80% prezence
Aktivní přístup
Dokončeny všechny úkoly
Literatura:
  EN 1990 Eurocode: Basis of structural design
  EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1 (obecný)
  EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3 (sníh)
  EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4 (vítr)

## Slide 5: Návrh budov
Bezpečnost
Účel
Architektura
https://www.arcaidawards.com/significant-elements-of-modern-architecture/

## Slide 6: Postup návrhu
Architektonický návrh
Konstrukční systém
Výkresy
Výstavba
Biswas et al. Cross-platform integration for realizing efficient steel connections

## Slide 7: Návrh napříč platformami
Biswas et al. Cross-platform integration for realizing efficient steel connections

## Slide 8: Konstrukční prvky
Prut
Stěna
Deska
Deskostěna
3D
https://blog.spatial.com/finite-element-modeling

## Slide 9: Konstrukční systém
Photo from NorSteel Buildings
Vítr
Rám
Vítr

## Slide 10: Návrh pomocí mezních stavů
Mezní stav použitelnosti (1.)
Deformace
Průhyby
Vibrace
Trhliny
Mezní stav únosnosti (2.)
EQU – Překlopení
STR – Mechanismus, přetržení, ztráta stability
GEO – Podpory a základy
FAT – Únava, dotvarování
https://civildigital.com/lateral-torsional-buckling-beams-lateral-deflection-torsion/

## Slide 11: Zatížení
Porucha
Hustota pravděpodobnosti
Zatížení nebo únosnost
98% kvantil Chatakteristická hodnota zatížení
5% kvantil Chatakteristická hodnota únosnosti

## Slide 12: Zatížení – součinitele spolehlivosti
Zatížení
𝛾_𝐹
Zatížení
Model zatížení
Hodnoty zatížení
Únosnost
𝛾_𝑀
Únosnost
Výpočtový model
Materiál
Model zatížení
Hodnoty zatížení
Výpočtový model
Materiál
Součinitele spolehlivosti
Nejistoty

## Slide 13: Zatížení sněhem
https://www.theprogress.com/news/two-houses-in-nakusp-collapse-under-snow-load/
https://www.westerlynews.ca/news/another-nakusp-roof-collapses-under-weight-of-snow/

## Slide 14: Zatížení sněhem (EN 1991-1-3)
Tvarový koeficient
[-]
Součinitel expozice
[-]
Tepelný součinitel
[-]
Charakteristické zatížení sněhem na zemi [kN/m2]

## Slide 15
https://clima-maps.info/snehovamapa/
[kN/m2]

## Slide 16: Tvarový součinitel
EN 1991-1-3
Navátý
Nenavátý

## Slide 17: Součinitele expozice a tepelný součinitel
– Součinitel expozice
Topography | 
Otevřená | 0.8
Normální | 1.0
Chráněná | 1.2
Topography | 
Otevřená | 0.8
Normální | 1.0
Chráněná | 1.2
– Tepelný součinitel
Tepelná propustnost > 1 W/m2K Sníh taje
Ostatní případy →

## Slide 18: Lokální efekty
https://www.claimsjournal.com/news/national/2014/10/20/256504.htm
EN 1991-1-3

## Slide 19: Příklad
Řešení:
Sněhová oblast II
Expozice 0
Teplotní
EN 1991-1-3

## Slide 20: Zatížení větrem (EN 1991-1-4)
https://structville.com/2022/03/how-to-apply-wind-load-on-roofs-of-buildings.html

## Slide 21: Zatížení větrem (EN 1991-1-4)

## Slide 22: Zatížení větrem (EN 1991-1-4)

## Slide 23: Zatížení větrem (EN 1991-1-4)
Vnější tlak větru: [N/m2]
Vnitřní tlak větru: [N/m2]
Základní rychlost větru: [m/s]
Střední rychlost větru: [m/s]
Součinitel drsnosti:
Součinitel terénu:
Intenzita turbulence:
Maximální dynamický tlak:
Součinitel turbulence:
Součinitel orografie:
(Annex A)
Hustota vzduchu:
kg/m3

## Slide 24
https://www.dlubal.com/cs/reseni/online-sluzby/oblasti-zatizeni-snehem-vetrem-a-zemetresenim
[m/s]

## Slide 25: Zatížení větrem (EN 1991-1-4)
Referenční výška
EN 1991-1-4
Kategorie terénu |  | [m] | [m]
0 | Moře, pobřeží | 0.003 | 1
I | Jezera, žádné překážky | 0.01 | 1
II | Izolované překážky | 0.05 | 2
III | Předměstí, vesnice, les | 0.3 | 5
IV | Město – budovy s h > 15 m | 1.0 | 10
Kategorie terénu |  |  | 
0 | Moře, pobřeží | 0.003 | 1
I | Jezera, žádné překážky | 0.01 | 1
II | Izolované překážky | 0.05 | 2
III | Předměstí, vesnice, les | 0.3 | 5
IV | Město – budovy s h > 15 m | 1.0 | 10

## Slide 26: Součinitel vnějšího tlaku
EN 1991-1-4

## Slide 28: Vítr – Vnější & vnitřní
EN 1991-1-4

## Slide 29: Příklad
Větrná oblast IV m/s
Kategorie terénu III
Součinitel orografie
Součinitele tlaku
(sání)
(tlak)
6 (vnitřní přetlak)
0.375 (vnitřní podtlak)
EN 1991-1-4
[N/m2]
[N/m2]
[m/s]
[m/s]
[N/m2]
Faktor orografie:
(Annex A)
Faktor turbulence:
Hustota vzduchu:
kg/m3
Výška budovy