## Slide 1: Prvky kovových konstrukcí
BOA002
Ing. Martin Vild, Ph.D.
02/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203

## Slide 3: Obsah
Svarové spoje
  Koutové svary
    Dlouhé svary
    K nevyztuženým pásnicím
  Duktilita
  Diagnostika
  Příklady

## Slide 4: Rozsah platnosti
Účinná výška svaru
Účinná délka svaru
Tloušťka plechů

## Slide 5: Dlouhé svary
Přeplátované spoje :
Svary příčných výztuh deskových prvků :
– celková délka přeplátování ve směru síly [mm]
– délka svaru [m]
– účinná výška svaru [mm]

## Slide 6: K nevyztuženým pásnicím
pro válcovaný prvek:
pro svařovaný prvek:
Přidat výztuhu, když

## Slide 7: K nevyztuženým pásnicím
Pro hranaté trubky:

## Slide 8: Duktilita
https://www.youtube.com/watch?v=oFSH4qj637w&t=3688s&ab_channel=AISCEducation

## Slide 9: Duktilita
https://www.youtube.com/watch?v=oFSH4qj637w&t=3688s&ab_channel=AISCEducation

## Slide 10: Minimální duktilita
FprEN 1993-1-8:2023

## Slide 11
U koutového svaru, který rozměr je pro návrh zásadní?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 12
Jaká hodnota vstupuje do únosnosti svaru?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 13
Jaký součinitel spolehlivosti používáme pro návrh svaru?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 14
Který svar má při stejné délce a účinné výšce vyšší únosnost?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 15
Korelační součinitel βw se vzrůstající mezí pevnosti:
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 16: Diagnostika svarů
fluorescent penetrate tests
magnaflux tests
eddy current (electromagnetic) tests
hydrostatic testing
tests using magnetic particles
X-rays and gamma ray based methods
acoustic emission techniques
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_testing

## Slide 18: Příklad 10
S235: ,
Předpoklad:
Smyk přenáší pouze stojina
Moment přenáší celý průřez elasticky

## Slide 19: Příklady – Individuálně
S355: ,
Př.1: Navrhněte a a L pro využití
S355: ,
Př.2: Spočtěte a posuďte