## Slide 1: Kovové konstrukce I
BOA008
Ing. Martin Vild, Ph.D.
02/2023

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: vild.m@fce.vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace:
Úterý 10–12
Středa 12–14

## Slide 3: Už máte
Vaznice
  tabulka vnitřních sil
  návrh a posudek prutů
  návrh a posudek svarového spoje
Vazník
  tabulka vnitřních sil
  návrh a posudek prutů
  návrh a posudek spojů

## Slide 4: Obsah
Výkres vazníku
  Značení
  Svary
  Šrouby
  Montážní dílec příhradoviny
  Detaily – Spoje
  Popisová pole

## Slide 5: Geometrie vazníku

## Slide 7: Výkresy
Norma neexistuje
Software:
  Tekla Structures
  Autodesk Advance Steel

## Slide 8: Typy čar
Viditelné hrany – plná čára
Neviditelné hrany – čárkovaná čára
Osy prutů – čerchovaná čára
Řezané plechy – tlustá plná čára

## Slide 9: Značení prvků a plechů
Přímo do prvku
Kolečko s odkazovou čarou
Skutečná délka prvku

## Slide 10: Značení svarů
Pilgr, M. Kovové konstrukce, Podklady pro navrhování prvků ocelových konstrukcí, Brno, 2018, 700 s.
Šipka s odkazovou čarou

## Slide 11: Značení šroubů
připravil Ivan Balázs

## Slide 12: Značení systémových délek
Systémová délka = teoretická délka od uzlu k uzlu
připravil Ivan Balázs

## Slide 13: Uložení vazníku na sloup
připravil Ivan Balázs

## Slide 14: Výkres
připravil Ivan Balázs

## Slide 15: Přípoje na výkresu
připravil Ivan Balázs
Přípoje:
Montážní přípoj horního pásu
Montážní přípoj spodního pásu
Dílenský a montážní přípoj diagonál, svislice a spodního pásu

## Slide 16: Výkaz materiálu

## Slide 17: Text nad razítkem
Základní materiál:
Materiál šroubů:
Povrchová úprava: Ochranný protikorozní nátěr – základní + 1x vrchní nátěr
Navrhováno dle ČSN EN …

## Slide 18: Literatura
[1] ČSN EN ISO 2553 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2014.
[2] ČSN EN ISO 5845-1 Technické výkresy – Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení – Část 1: Základní ustanovení. Praha: Český normalizační institut 2000.

## Slide 19: Do příště
Výkres vazníku a vybraných detailů