## Slide 1: Kovové konstrukce I
BOA008
Ing. Martin Vild, Ph.D.
9/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Už máte
Vaznice
Vazník
Výkres vazníku
Jeřábová dráha
  Zatížení
  Návrh

## Slide 4: Obsah
Sloupy
  Zatížení
    Stálé – Vlastní tíha sloupů, vaznic, vazníku, střechy
    Proměnné – Sníh, vítr, jeřábová dráha
    Kombinace

## Slide 5: Sloupy – dispozice

## Slide 6: Sloupy – osové schéma

## Slide 7: Individuální rozměry
Rozpětí vazníku: 18 m, 24 m, 30 m
Rozpětí mostového jeřábu:

## Slide 9: Zatěžovací plocha sloupu

## Slide 10: ZS1: Stálé zatížení
… stálé
(vaznice, vazník, střešní krytina)
… hl. nosník JD…
… vl. tíha špičky
… odhad
… vl. tíha dříku
… odhad

## Slide 11: ZS2: Proměnné – Jeřáb
Notes: Zatížení od jeřábů v ZS2 odpovídá sestavě zatížení 1, která obsahuje vlastní tíhu jeřábu a zatížení kladkostroje (svislé síly) a zrychlení mostu jeřábu (vodorovné síly); vodorovné příčné účinky H1 a H2 budeme uvažovat jako sílu HT,2 (vychází větší než HT,1). Hodnota síly HT,2 – viz výpočet zatížení jeřábu.
Vodorovné síly v sestavě 1 jsou násobeny dynamickým součinitelem φ5 = 1,50.

## Slide 12: ZS3: Proměnné – Sníh
Půdorys haly:

## Slide 13: ZS4: Proměnné – Vítr
, … akce vazníku od sání/tlaku větru – zanedbáme
, … vítr na sloup
, … vítr na mezisloupky
Notes: 𝑐𝑝𝑒,10>0 → tlak větru (působení větru k povrchu)
𝑐𝑝𝑒,10<0 → sání větru (působení větru od povrchu)

## Slide 14: ZS4: Proměnné – Vítr
, … vítr na sloup

## Slide 15: ZS4: Proměnné – Vítr
, … vítr na mezisloupky

## Slide 16: Vnitřní síly
Staticky neurčitá konstrukce
Přesný výpočet – silová metoda
Staticky určitá konstrukce
Přibližný výpočet

## Slide 17: Vnitřní síly – Kombinace

## Slide 18: Do příště: Vnitřní síly
Řez | Veličina | Zatěžovací stavy |  |  |  | Kombinace | 
 |  | ZS1 | ZS2 | ZS3 | ZS4 | K7 | K8
b | N |  |  |  |  |  | 
 | V |  |  |  |  |  | 
 | M |  |  |  |  |  | 
d | N |  |  |  |  |  | 
 | V |  |  |  |  |  | 
 | M |  |  |  |  |  |