# TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PLÁŠTĚ OBJEKTU…….

Předmět:

Vypracoval:

Cvičící	:

Brno, prosinec 2017

1. Identifikační údaje

Objekt:

2.  Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování posouzení byly:

- projekt pro stavební povolení;

- výpisy skladeb obalových konstrukcí;

3.  Použité normy a předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 350/2012 Sb.

- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 318/2012

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb.

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

- ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

- ČSN 73 0540-2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

- ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

- ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

- ČSN 73 4301:2004 +Z1, Z2 a Z3:2012 Obytné budovy

- ČSN EN 12 831:2005 Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

- ČSN EN ISO 13790:2009 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

- ČSN EN ISO 13370:2009 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

- ČSN EN ISO 13789:2009 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

4.  Technické údaje budovy

Popis objektu – účel, dispozice, konstrukční systém

4.1 Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota

| Klimatické místo: | Brno |
| --- | --- |
| Venkovní návrhová teplota v topném období θe (°C): | -15°C |
| Převažující vnitřní teplota v zimním období θi (°C): | +20°C |

4.2   Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

S1 – Zděná obvodová stěna

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Omítka vápenoc 	 0.0150 	  0.9900 	 790.0 	 2000.0 	      19.0 	 0.0000

2 	Porotherm 30 P 	 0.3000 	  0.2700 	 960.0 	 1000.0 	       8.0 	 0.0000

3 	Baumit lep. ma 	 0.0050 	  0.8000 	 920.0 	 1300.0 	      18.0 	 0.0000

4 	Rockwool Fasro 	 0.1200 	  0.0450 	 840.0 	  100.0 	       2.0 	 0.0000

5 	Baumit open le 	 0.0040 	  0.8000 	 920.0 	 1300.0 	      18.0 	 0.0000

6 	Baumit silikát 	 0.0050 	  0.7000 	 920.0 	 1700.0 	      37.0 	 0.0000

T3 – Podlaha nad venkovním prostorem

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Dřevo tvrdé (t 	 0.0200 	  0.2200 	2510.0 	  600.0 	     157.0 	 0.0000

2 	Ethafoam 	 0.0035 	  0.0410 	1000.0 	   35.0 	    4000.0 	 0.0000

3 	Anhydritová sm 	 0.0500 	  1.2000 	 840.0 	 2100.0 	      20.0 	 0.0000

4 	Isover Orsil T 	 0.0300 	  0.0430 	1150.0 	  150.0 	       1.0 	 0.0000

5 	Železobeton 3 	 0.2500 	  1.7400 	1020.0 	 2500.0 	      32.0 	 0.0000

6 	Baumit lep. ma 	 0.0050 	  0.8000 	 920.0 	 1300.0 	      18.0 	 0.0000

7 	Rockwool Fasro 	 0.1600 	  0.0450 	 840.0 	  100.0 	       2.0 	 0.0000

8 	Baumit open le 	 0.0040 	  0.8000 	 920.0 	 1300.0 	      18.0 	 0.0000

9 	Baumit silikát 	 0.0050 	  0.7000 	 920.0 	 1700.0 	      37.0 	 0.0000

4.3 Údaje o splnění normativních požadavků (dle přílohy B normy ČSN 73 0540)

4.3.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Vnitřní povrchová teplota hodnotí v poměrném tvaru jako hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60% vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu dle následujícího vztahu:

fRsi≥fRsi,N

fRsi,N = fRsi,cr

kde

fRsi,N	požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-];

fRsi,cr	kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-];

Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr je hodnota při které bude relativní vlhkost na vnitřním povrchu dosahovat předepsaného maxima. Způsoby stanovení:

fRsi,cr = 1−237,3+2,1⋅θaiθai−θe⋅11,1−17,269/lnϕiϕsi,cr

kde	ai  je	návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve °C, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN 73 0540-3;

e 	návrhová vnější teplota podle ČSN 73 0540-3, ve °C, která se stanoví jako návrhová teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v zimním období (např. teplota venkovního vzduchu ae u vnějších konstrukcí, teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí u vnitřních konstrukcí a teplota zeminy u konstrukcí přilehlých k zemině);

i,f 	relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, v %, která se určí:

a) pro prostory, v nichž je trvale a prokazatelně upravována vlhkost vzduchu vzduchotechnikou, ze vztahu

ϕi,f=ϕi+Δϕi

kde φi  je	návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období, v %, trvale a prokazatelně zajišťovaná pro požadované užívání budovy nebo její ucelené části vzduchotechnikou v prostoru podél celé hodnocené konstrukce;

Δφi	bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788, v %; uvažuje se Δφi = 5 %;

b) pro ostatní prostory ze vztahu

ϕi,f=ϕi+100⋅Δϕf⋅θae+5+Δϕi

kde φi  je	návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období, v %, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN 73 0540-3; kromě prostorů s vlhkým, mokrým nebo suchým prostředím se uvažuje i = 50 %;

Δφf	změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního vzduchu, v K-1; uvažuje se Δφf = 0,01 K-1;

θae	návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období podle ČSN 73 0540-3, ve C;

Δφi	bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788, v %; uvažuje se Δφi = 5 %;

si,cr	kritická vnitřní povrchová vlhkost, v %, je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Pro výplně otvorů podle 4.6 je kritická vnitřní povrchová vlhkost si,cr = 100 % (riziko orosování), pro ostatní konstrukce je kritická vnitřní povrchová vlhkost si,cr = 80 % (riziko růstu plísní).

Pro konstrukce v prostorách s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu i = 50 % lze pro stanovení kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr použít tabulku.

| Posuzovaná konstrukce | Vypočtená hodnota teplotní faktor fRsi [–] | Požadovaná hodnota teplot. faktoru fRsi,N [–] | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |

Vyhodnocení:  Konstrukce splňují požadavek.

4.3.2  Součinitel prostupu tepla U

Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % součinitel prostupu tepla U takový, aby splňoval podmínku:

U ≤ UN

kde UN je požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla ve W/(m2·K).

Požadovaná a doporučená hodnota součinitele prostupu tepla se stanoví:

- pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C (budovy obytné, občanské nevýrobní a nebytové s převážně dlouhodobým pobytem lidí a jiné budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v rozmezí od 18 °C do 22 °C včetně) a pro všechny návrhové venkovní teploty stanovujeme hodnotu UN podle tabulky.

- pro ostatní budovy ze vztahu:

UN = UN,20⋅e1

kde

UN,20	je součinitel prostupu tepla z tabulky v ČSN 730540-2:2011 ve W/(m2·K)

Kde 	   e1 =  35/(im+15)

kde    	im 	je převažující vnitřní teplota ve °C.

| Posuzovaná konstrukce | Vypočtená hodnota U [Wm-2K-1] | Požadovaná hodnota UN [Wm-2K-1] | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 – Zděná obvodová stěna |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| S2 – Monolitická obvodová stěna |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| T1 – Plochá střecha |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| T2 – Strop nad garáží |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| T3 – Podlaha nad venkovním prostorem |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| O1 – Okno v obvodové stěně |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| O2 – Výkladce |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| O3 – Vstupní dveře |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
| D1 – Dělící stěna |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |

Vyhodnocení: Konstrukce splňují požadavek.

4.3.3 Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10

Podlahy musí splňovat podmínku:

Δθ10 £ Δθ10,N [°C]

| Posuzovaná podlahová konstrukce | Vypočtená hodnota Δθ10 [°C] | Normová hodnota Δθ10,N [°C] | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |

Vyhodnocení: Konstrukce splňují požadavek.

4.3.4 Šíření vlhkosti konstrukcí

4.3.4.1 Zkondenzované množství vodní páry v konstrukci

Stavební konstrukce navržená tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci vodní páry, pokud by zkondenzovaná vodní pára ohrozila její požadovanou funkci, tedy:

Mc = 0

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc,a v [kg.m-2.rok-1] tak, aby splňovalo podmínku:

Mc ≤  Mc, N

Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukci s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot:

Mc,N = 0,10 kg/(m2·a)

nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry,

je-li jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3; pro materiál s objemovou hmotností ρ ≤ 100 kg/m3 se použije 10 % jeho plošné hmotnosti;

pro ostatní stavební konstrukce je nižší z hodnot

Mc,N = 0,50 kg/(m2·a)

nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry,

je-li jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3; pro materiál s objemovou hmotností ρ ≤ 100 kg/m3 se použije 6 % jeho plošné hmotnosti.

| Posuzovaná konstrukce | Vypočtená hodnota Mc [kg.m–2.a–1] | Požadovaná hodnota Mc,N [kg.m–2.a–1] | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |
|  |  |  | vyhovuje/nevyhovuje |

Vyhodnocení: V konstrukcích S1 a T2 nedochází ke kondenzaci, v konstrukci S1 a T1 dochází ke kondenzaci, ale množství zkondenzované vodní páry nepřevyšuje požadovanou hodnotu.

4.3.4.2 Celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti

Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce podle 6.1.2 nesmí v roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc, v kg/(m2·a) tedy musí být nižší než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Mev, v kg/(m2·a).

| Posuzovaná konstrukce | Roční množství kondenzátu Mc [kg.m–2.a–1] | Roční kapacita odparu Mev [kg.m–2.a–1] | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 – Zděná obvodová stěna | 0,0566 | 7,3478 | vyhovuje/nevyhovuje |
| S2 – Monolitická obvodová stěna | nekondenzuje | - | vyhovuje/nevyhovuje |
| T1 – Plochá střecha | 0,0050 | 0,1413 | vyhovuje/nevyhovuje |
| T2 – Strop nad garáží | nekondenzuje | - | vyhovuje/nevyhovuje |
| T3 – Podlaha nad venkovním prostorem | nekondenzuje | - | vyhovuje/nevyhovuje |

Vyhodnocení:  V konstrukcích S1 a T2 nedochází ke kondenzaci, v konstrukci S1 a T1 dochází ke kondenzaci, ale množství zkondenzované vodní páry nepřevyšuje množství vypařitelné vodní páry.

4.3.5 Tepelná stabilita místnosti v zimním období

Kritická místnost (tj. vnitřní prostor) vykazovat na konci doby chladnutí, tj. na konci otopné přestávky t pokles výsledné teploty podle vztahu:

Δv (t ) Δv,N (t)

kde Δv,N (t) je požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období, ve °C.

| Posuzovaná místnost | Pokles výsledné teploty v místnosti Δθv(t) [°C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Normový požadavek | Posouzení |
|  | 3,0 | slněno pro maximální délku otopné přestávky 13 hodin |

Vyhodnocení:

Kritická místnost xxx vyhovuje na požadavek poklesu výsledné teploty v místnosti pro max. délku otopné přestávky 13 hodin za předpokladu výměny vzduchu v místnosti 0,5 h-1.

4.3.6 Tepelná stabilita místností v letním období

Kritická místnost (tj. vnitřní prostor) vykazovat nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období  qai,max (°C) tak, aby byla splněna podmínka:

qai,max £ qai,max,N

| Posuzovaná místnost | Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti θai,max [°C] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vypočtená hodnota | Normový požadavek | Posouzení |
|  |  | 27 | vyhovuje/nevyhovuje |

Vyhodnocení:

Místnost xxx vyhovuje na požadavek nejvyšší denní teploty v místnosti v letním období. Ve výpočtu bylo uvažováno se zasklením dvojsklem, korekčním činitelem rámu oken 0,7 a s instalací venkovních světlých žaluzií.

4.3.7 Průměrný součinitel prostupu tepla

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem, ve W/(m2·K), budovy nebo vytápěné zóny musí splňovat podmínku:

Uem  Uem,N

kde 	Uem,N	je 	požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla, ve W/(m2·K)

Požadovaná hodnota Uem,N se stanoví:

a)	pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20 °C a pro všechny návrhové venkovní teploty podle tabulky;

Převažující návrhová vnitřní teplota im, ve °C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě i většiny prostorů v budově. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20 °C, pro které platí tabulka, se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud vypočítaná převažující návrhová vnitřní teplota im je v intervalu od 18 °C do 22 °C včetně.

b)	pro ostatní budovy ze vztahu:

Uem.N = Uem N,20 · e1

kde	UN,20   je průměrný součinitel prostupu tepla z tabulky ve W/(m2·K);

e1 	součinitel typu budovy

Průměrný součinitel obálky budovy Uem, ve W/(m2·K), se stanovuje ze vztahu

Uem = HTA

kde

HT je měrná ztráta prostupem tepla podle ČSN EN ISO 13789, ve W/K, stanovená ze součinitelů prostupu tepla Uj všech teplosměnných konstrukcí tvořících obálku budovy na její systémové hranici dané vnějšími rozměry, jejich ploch Aj určených z vnějších rozměrů, odpovídajících teplotních redukčních činitelů bj, lineárních činitelů prostupu tepla j včetně jejich délky a bodových činitelů prostupu tepla j včetně jejich počtu podle ČSN 73 0540-4;

A je 	teplosměnná plocha obálky budovy, v m2, stanovená součtem ploch A

Požadovaná hodnota Uem,N se stanoví výpočtem pro každý posuzovaný případ metodou referenční budovy, nejvýše však je rovna příslušné hodnotě podle tabulky. Referenční budova je virtuální budova stejných rozměrů a stejného prostorového uspořádání jako budova hodnocená, shodného účelu a shodného umístění, na jejíchž všech plochách obálky budovy jsou použity konstrukce se součiniteli prostupu tepla právě odpovídajícími příslušné normové hodnotě. Pokud součet ploch výplní otvorů tvoří více než 50 % teplosměnné části obvodových stěn budovy, započte se takto pouze 50 % a ve zbytku se uvažuje normová hodnota součinitele prostupu tepla neprůsvitného obvodového pláště.

Hodnota Uem, ref referenční budovy se stanoví jako vážený průměr normových hodnot součinitelů prostupu tepla všech teplosměnných ploch podle vztahu:

Uem, ref =  (UN,i·Ai·bj)/  Ai + 0,02

kde

UN,j	je odpovídající normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce, v W/(m2K);

Aj  	plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů, v m2;

bj	teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci.

| Klasifikační třídy | Kód barvy (CMYK) | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] | Slovní vyjádření klasifikační třídy | Klasifikační ukazatel CI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X0X0 | Uem ≤ 0,5·Uem,rq | Velmi úsporná |  0,5  0,75  1,0  1,5  2,0  2,5 |
| B | 70X0 | 0,5·Uem,rq < Uem ≤ 0,75·Uem,rq | Úsporná |  |
| C | 30X0 | 0,75·Uem,rq < Uem ≤ Uem,rq | Vyhovující |  |
| D | 00X0 | Uem,rq < Uem ≤ 1,5·Uem,rq | Nevyhovující |  |
| E | 03X0 | 1,5·Uem,rq < Uem ≤ 2,0·Uem,rq | Nehospodárná |  |
| F | 07X0 | 2,0·Uem,rq < Uem ≤ 2,5·Uem,rq | Velmi nehospodárná |  |
| G | 0XX0 | Uem > 2,5·Uem,rq | Mimořádně nehospodárná |  |

Vyhodnocení:

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Požadavek:

max. prům. souč. prostupu tepla 		Uem,N = ? W/m2K

Výsledky výpočtu:

průměrný součinitel prostupu tepla 	Uem = ? W/m2K

Uem,N > Uem ... Požadavek  je splněn.

Přehled ploch obvodových stěn pro obytnou budovu

| Orientace | Celková plocha fasády [m2] | Celková plocha výplní otvorů [m2] | Plocha stěn po odečtení výplní otvorů [m2] | Podíl ploch výplní otvorů [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| Součet |  |  |  |  |

Měrná tepelná ztráta a průměrný součinitel prostupu tepla

|  | Referenční budova (stanovení požadavku) |  |  |  |  | Hodnocená budova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce | Plocha A [m2] | Součinitel prostupu tepla U (požadovaná hodnota) [W/(m2K)] | Redukční činitel b [-] | Měrná ztráta prostupem tepla HT |  | Plocha A [m2] | Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] | Redukční činitel b [-] | Měrná ztráta prostupem tepla HT |
| Celkem započítatelná plocha výplní otvorů |  | 1,5 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Celkem obvodové stěny po odečtení výplně otvorů |  | 0,3 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Střecha |  | 0,24 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Podlaha na terénu |  | 0,45 | 0,49 |  |  |  |  | 0,52 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelné vazby |  | (plocha *0,02) |  |  |  | (výsledek podrobného výpočtu) |  |  |  |
| Celková měrná ztráta prostupem tepla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrný součinitel prostupu tepla |  | Uem. ref =  (UN,i·Ai·bj)/  Ai + 0,02, nejvýše však 0,5 výpočet |  | požadovaná hodnota: doporučená: |  |  |  |  | Vyhovuje požadované hodnotě |
| Klasifikační třída obálky budovy podle Přílohy C |  |  |  |  | Třída C – vyhovující |  |  |  |  |
| Poznámky V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb stanoven konstantní přirážkou 0,02. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Brně dne

jméno

………………………..