POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Eva Fajkusová

OSNOVA PŘEDMĚTU :

1. seznámení s předmětem, historie PBS, kodex požárních norem,  zákon o  požární ochraně,  vyhláška o požární prevenci, vyhláška OTP;

2. základní pojmy,  názvosloví, teorie požáru;

3. postup při návrhu a posouzení PB, požární riziko nevýrobních objektů;

4. průměrné a soustředěné požární zatížení, výpočtové požární zatížení;
5. požární úseky a prostory  bez požárního rizika, stupeň  požární bezpečnosti;

6. požárně  dělící konstrukce, požární pásy;

7. požadavky na  požární odolnosti stavebních  konstrukcí, průkaz jejich splnění. Požárně technické charakteristiky stavebních konstrukcí a hmot, možnosti zlepšování jejich vlastností;

8. únikové cesty – druhy, počty,  dimenzování, provedení. Náhradní únikové možnosti. Obsazení objektu osobami;

9. odstupové vzdálenosti. Posouzení  dle hustoty tepelného toku a podle dopadu hořících  částí;

10. stavebně technická  zařízení, zařízení pro protipožární zásah, zásobování požární vodou;

11. budovy pro bydlení a ubytování, změny staveb. Systémy dodatečného zateplení objektů;

12. řešení garáží, požární riziko výrobních objektů;

13. rezerva, přednáška odborné firmy;

Aktuální informace :     webové stránky  Fakulty  stavební (http://www.fce.vutbr.cz), menu  STUDIUM, nabídka KATALOG PŘEDMĚTŮ.
· LITERATURA :

· Rusinová, Sedláková, Juráková : Požární bezpečnost staveb, (digitálně i tištěně);
· Zákony, vyhlášky :

· Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
· Vyhl. Č. 499/2006 Sb. – prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu o dokumentaci staveb + přílohy; vyhl. 503/2006 Sb. + přílohy;

· Vyhl. Č. 137/1998 Sb.,  OTP;

· Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném  znění (186/2006 Sb.);

· Vyhl. Č. 246/2001 Sb. O požární prevenci;

·  Připravovaná vyhláška „O technických podmínkách  požární ochrany staveb“
· Kodex požárních norem 73 08XX :

· ČSN 73 0802:2000
PBS, nevýrobní objekty

· ČSN 73 0804:2002
PBS, výrobní objekty

· ČSN 73 0810:2005
PBS, společná ustanovení

· ČSN 73 0818
PBS, obsazení objektu osobami

· ČSN 73 0821:1973
PBS, 

Požární odolnost stavebních konstrukcí

· ČSN 73 0824
PBS, 

Výhřevnost hořlavých  látek
· ČSN 73 0831:2001
PBS, 

Shromažďovací prostory

· ČSN 73 0833:1996+Z1:2000
PBS, 

Budovy pro  bydlení a ubytování
· ČSN 73 0834
PBS, 

Změny staveb

· ČSN 73 0835
PBS, 

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

· ČSN 73 0872
PBS, 

Ochrana staveb proti  šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

· ČSN 73 0873
PBS, 

Zásobování požární vodou

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace  stavebních výrobků a konstrukcí staveb – klasifikace podle reakce na oheň, 

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace  stavebních výrobků a konstrukcí staveb – klasifikace podle  výsledků  zkoušek  požární odolnosti kromě  vzduchotechnických  zařízení,

Eurokód 1 : EN 1991-1-2, zatížení konstrukcí. Zatížení na účinky požáru

Eurokód 2 : EN 1992-1-2, navrhování betonových  konstrukcí. Navrhování  na účinky požáru

Eurokód 3 : EN 1993-1-2, navrhování ocelových   konstrukcí. Navrhování  na účinky požáru

Eurokód 5 : EN 1995-1-1, navrhování dřevěných  konstrukcí. Navrhování  na účinky požáru

· Bradáčová Isabela : Stavby a jejich  požární bezpečnost, ČKAIT Praha 1999,

· Kupilík Václav : Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada Praha 2006,

STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 Sb. +  VYHLÁŠKA 499/2006 Sb.

· dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,

· dokumentace pro vydání stavebního povolení,
· dokumentace pro realizaci stavby,

· dokumentace pro  změnu stavby před dokončením,
· Vyhl. 499/2006 Sb. O  dokumentaci staveb, 

Přílohy 1 až 5

Příloha 1 :    rozsah a obsah projektové dokumentace pro  ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení (PB součástí Souhrnné technické zprávy + dokumentace objektů)

Povinnosti  fyzických a právnických osob a orgánů státní  správy – při navrhování, umísťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudování a užívání staveb, případně  jejich odstraňování.

Dotčené  orgány státní správy – HZS kraje a MV (dle zákona o PO). 
Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích  na výrobky.
VYHLÁŠKA MMR č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích  na výstavbu (OTP)
Obecně technické požadavky na výstavbu pro účely stavebního zákona – vhodnost stavby pro  zamýšlené využití (§15).

· mechanická odolnost a stabilita,

· požární bezpečnost,

· ochrana  zdraví, životních podmínek a životního prostředí,

· ochrana proti hluku,

· bezpečnost při  užívání,

Oddíl I. – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Všeobecné požadavky – 

a) stabilita  a únosnost konstrukcí,

b) vznik a šíření požáru a zplodin hoření uvnitř stavby,

c) rozšíření  požáru mimo stavbu,

d) bezpečná evakuace osob,  zvířat, majetku na  volné prostranství,

e) účinný a bezpečný zásah  jednotek PO při hašení,
ZÁKON 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném  znění +  VYHLÁŠKA 246/2001 Sb. O požární prevenci

DOSS na úrovni stavebních úřadů – HZS kraje,  vykonává 
· SPD,

· Posuzování projektové dokumentace

Zákon o požární ochraně :

· povinnosti  podnikajících fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany,

· členění provozovaných  činností,

· pomoc při  zdolávání požárů,

· orgány státní správy a jejich působnost,

· výkon státního požárního dozoru,
· jednotky požární ochrany,

· postih právnických osob, podnikajících  fyzických osob a fyzických osob,
Vyhláška  o požární prevenci :

Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního  dozoru.
Podmínky požární bezpečnosti -  vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně  bezpečnostními  zařízeními.

· hasící přístroje, prostředky pro záchranu a evakuaci osob,  a prostředky používané při  záchranných pracích,

· zařízení pro potlačení požáru, zařízení pro usměrnění pohybu kouře, zařízení pro únik osob (např. evakuační výtahy, nouzové osvětlení), zařízení pro  zásobování požární vodou, náhradní zdroje, zařízení pro omezení šíření požáru (požární dveře, klapky, a jejich  funkční vybavení),

Vyhrazená požárně  bezpečnostní zařízení :

· elektrická požární signalizace (EPS),

· stabilní hasící zařízení (SHZ),

· zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT),

· zařízení dálkového přenosu (ZDP),

· zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,
· automatické protivýbuchové opatření,

· požární klapky,

Projektování, montáž,  provoz, kontroly a údržba.

Posuzování požárního nebezpečí –

Z toho vyplývající povinnosti – školení zaměstnanců,  vedoucích pracovníků a požárních  hlídek,  vedení dokumentace.

Dokumentace PO – 

· dokumentace o  začlenění do kategorie činností,

· posouzení požárního nebezpečí,

· organizační směrnice,

· požární  řád + přílohy,

· požární poplachové směrnice,

· požární evakuační plán,

· dokumentace zdolávání požáru,

· řád ohlašovny požáru,

· tématický plán a časový rozvrh  školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek,
· dokumentace o provedeném  školení,

· požární kniha

· součástí dokumentace PO je i PBŘ,

Podmínky požární  bezpečnosti u  fyzických osob  –

Tepelné spotřebiče,

Komíny a kouřovody,

Hořlavé a požárně  nebezpečné látky – jejich ukládání

Obsah a rozsah PBŘ, §41 vyhl.  –

· PBŘ pro  vydání územního rozhodnutí,

· PBŘ pro stavební povolení,

Normativní zakotvení požární  bezpečnosti :

Kodex požárních norem – řady 73 08XX,
· normy kmenové – ČSN 73 0802, ČSN 73 0804

· normy navazující 

Rozdělení kodexu požárních norem :
· normy projektové,

· normy zkušební,

· normy hodnotové,

· normy předmětové,
Norma výkresová – ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb.
Historie PBS :

Požár x oheň

Nejčastější příčiny požárů :

· technická závada – špatný technický stav stavby, 

                                      údržba komínů,


· nedbalost,

· žhářství,

· samovznícení,

Požární prevence.
Požární  represe.
Pasivní a aktivní požární ochrana.

PAGE  
9

