Koordinace přednášek BH52 
LS 2008/2009

Harmonogram přednášek:

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.

2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.

3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.

4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.

5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.

6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.

7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.

8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky

9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.

10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.

11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.

12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.

13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Pořadí přednášek si může přednášející poupravit například dle programu cvičení.

Hodnocení zkoušky

Při hodnocení zkoušky je nezbytné zapracovat hodnocení vyučujícího ze cvičení, které tvoří 40% z váhy celkové známky. Při tisku seznamu přihlášených adeptů ke zkoušce bude toto číslo s body uvedeno v tabulce ve sloupečku body.

U zápočtu každý student obdrží jistý počet bodů, těmito body, respektive známkami půjde ke zkoušce, kde se mu body (známky) započítají k výsledné známce u zkoušky. Bodové hodnocení zkoušky je maximálně 60 bodů (60% celkové známky)

A – 60-55b

B – 54-50b

C – 49-45b

D – 44-40b

E – 39-35b

F - < 35b

Jestliže student obdrží ze zkouškové části méně než 35 bodů, u zkoušky NEUSPĚL i když by v součtu se cvičením dosáhl dohromady více než 50bodů!

Bodové a známkové ohodnocení bude napsáno jak na složkách se zápočtem, tak v intranetu při vkládání zápočtů. Zkoušející k tomuto následně přihlédne.

Domnívám se, že student, jež z cvičení získá známku C již nemůže mít u zkoušky známku A, atp.

Výsledná známka ze zkoušky:

A – 100-90b

B – 89-80b

C – 79-70b

D – 69-60b

E – 59-50b

F - < 50b