Otázky   ke   zkoušce     BH 02

1.   Obory stavebnictví, třídění pozemních staveb

- Legislativa ve stavebnictví – základní předpisy

- Fáze procesu výstavby ( podnět, záměr, návrh, projektové dokumentace, … )

- Normalizace – závaznost norem, OTP

- Modulová koordinace, modul

- Koordinační prostor, koordinační a základní rozměr výrobku

- Geometrická přesnost

- Hlavní konstrukční části budov

- Klimatické a statické vlivy působící na objekt

- Co je to konstrukční systém, stabilita objektu

- Stěnové systémy – statické vlivy působící na stěny a jejich reakce, délka dilatačního celku

- Stěnové systémy – vlastnosti, prostorová stabilita, výhody, nevýhody

- Funkce nosných stěn, funkce ztužujících stěn

- Skeletové systémy, přenášení zatížení sloupem, reakce sloupu

- Konstrukce skeletové rámové, hlavicové, deskové

- Systémy kombinované

- Druhy malt a jejich vlastnosti

- Co ovlivňuje únosnost zdiva

- Vazby cihel

- Základní druhy cihel, keramické tvárnice

- Tvárnice YTONG, Dominant, Liapor, Izoplus

- Kamenné stěny

- Překlady, roznášení zatížení, materiál, požadavky

- Překlady železobetonové monolitické

- Překlady montované

- Betonové nosné stěny obecně – výhody, nevýhody, délka dilatačního celku

- Monolitické betonové nosné stěny – ztracené bednění

- Montované betonové nosné stěny – výhody, nevýhody, tl. panelů, spojovací materiál, délka dilatačního celku

- Montované betonové nosné stěny – styky panelů  svislé, v úrovni stropu,  stropních panelů

- Osazení panelů – rektifikační šroub

- Příčky – zatížení příček, funkce

- Příčky – zajištění stability, připojení tuhé, kluzné

- Materiál příček

- Provádění příček zděných, dvojitá mezibytová příčka

- Monolitická příčka – Monierova, Rabitzova

- Příčky montované pevné, přemístitelné

- Stropy – skladba, základní funkce

- Nosníková konstrukce – trám, deformace podle způsobu podepření

- Desková konstrukce – deformace podle způsobu podepření

- Monolitické železobetonové stropy deskové

- Monolitické železobetonové stropy trámové, žebrové, strop s tuhými vložkami, kazetový

- Pozední věnce – funkce, umístění

- Stropy montované ŽB deskové

- Stropy montované ŽB panelové, spoj svařovaný, smyčkovaný

- Stropy montované předpínané – Spiroll

- Stropy montované ŽB spřažené – filigrán Stropy keramické – nosníky + vložky Miako ( Porotherm )

- Stropy keramické – I + Hurdis

- Stropy dřevěné – princip trámového stropu

- Stropy kovové spřažené, nespřažené

- Zábradlí – volný prostor, měření výšky zábradlí

- Výška zábradlí, zábradelní madlo

- Schodiště - dělení podle účelu

- Ramena, podesty, schodišťové stupně

- Dělení podle počtu ramen, podle tvaru půdorysu

- Průchodná a podchodná výška

- Návrh schodiště

- Šířka podest, průchodná šířka ramene, max. počet stupňů v rameni

- Stupně podporované na obou koncích

- Stupně podporované na jednom konci

- Stupně podporované po celé ploše

- Stupně podporované uprostřed

- Konstrukční řešení schodišť ( návrh podepření )

- Zajištění stěn výkopu – svahování

- Pažící podzemní stěny, štětové stěny

- Plošné základy – patky, pásy, desky, rošty – materiál, tvar, použití

- Hloubka založení, zakládání příček

- Základové pasy

- Základové patky monolitické, montované

- Základové desky

- Základové rošty

- Změna úrovně základové spáry

- Zakládání v prolukách

- Základy hlubinné

- Spodní stavba nepodsklepených budov

- Spodní stavba podsklepených budov

- Anglické dvorky

- Tvary sklonitých střešních konstrukcí, názvosloví ( hřeben, okap,…)

- Proniky střešních rovin – vyřešit

- Krovy vaznicové soustavy – stojatá stolice

- Krovy vaznicové soustavy- ležatá stolice

- Konstrukční zásady krovu ( plná, jalová vazba, úprava u štítu, vzdálenost prvků )

- Druhy střešních žlabů

- Plochá střecha jednoplášťová, dvouplášťová – princip

- Odvodnění jednoplášťových plochých střech

- Odvodnění dvouplášťových plochých střech

- Jednoplášťové střechy – vrstvy základní, doplňkové

- Asfaltové hydroizolační pásy, asfalty, nosné vložky

- Doplňkové vrstvy – spádová, podkladní, tepelně izolační, příklad skladby bez parotěsné zábrany

- Parotěsná vrstva, expanzní, ochranná, zatěžovací

- Dilatace plochých střech

- Dvouplášťová plochá střecha – funkce střešních plášťů

- Větraná vzduchová mezera

- Princip řešení konstrukce horního střešního pláště

- Komíny – dělení podle různých hledisek

- Názvosloví – řez komínem

- Konstr. zásady řešení komínů úzkých na tuhá paliva

- Konstr. zásady řešení komínů úzkých na plyn

- Podlahy – základní vrstvy, požadavky na vlastnosti

- Akustické požadavky, obecné řešení podlahy

- Vysvětlit pojem tepelná jímavost

- Druhy podlah podle technologie nášlapné vrstvy

- Podhledy

- Co jsou to halové konstr. systémy, způsob zastřešení

- Skelety ŽB montované rámové – základní prvky, princip stykování prvků, H rám, U rám

- Základní styky prvků ( sloup – sloup, …. )

- Základní pojmy, hlavní části stavby a konstrukční výška

- Konstrukční soustavy, nosný systém a stavební systémy pozemních staveb

- Modulová koordinace, typizace a normalizace a její aplikace ve stavebnictví

- Základy typizace /Fritschův kánon/, parametry obytných prostor, návrh pracovního prostoru, bezbarierové přístupy

- Návrh stavebního objektu – obecný postup, potřebné podklady, uplatnění modulové koordinace, obsah objemové studie stavby.

- Působení vnějších vlivů na stavbu, prostorová tuhost a stabilita

- Zatížení stavebních konstrukcí, zatěžovací schéma a přenos zatížení v konstrukci stavebního objektu vícepodlažního.

- Statické schema stavby přízemní – halové na větší rozpony

- Stěny zděné z kusových staviv, pevnost zdiva, vazba stěny z cihel tradičního formátu, modulová skladebnost

- Stavební úpravy ve stěnách zděných z cihelných tvarovek běžně dostupných, doplňující prvky a jejich modulová skladebnost

- svislé nosné konstrukce monolitické, prováděné ze železobetonu, přehled typů a způsob provádění.

- Systémová bednění pro provádění svislých nosných konstrukcí pozemních staveb

- Stavby panelové, blokové a blokopanelové, typ P1.11; ToxB, detaily spojů panelů;

- Konstrukce k překlenutí vynechaných otvorů ve stěnách zděných; detaily, návaznost ve skladbě. Zatížení přenášené překladem.

- Typy kleneb, materiál, tvar, provádění a klenba plochá –  návrh tvaru

- Překlady montované z prefabrikátů, monolitické a polomontované – detaily a statické působení.

- Komínové těleso, parametry, příklad stavebnicového systému

- Druhy příček, rozdělení dle statického působení a zvukoizolačních schopností

- Příčky kotvení, uložení, detaily

- Příčky montované, monolitické, skleněné, mezistěny

- Vodorovné nosné kce, konstrukční prvky, statické působení

- Monolitické vodorovné nosné konstrukce, návrhové rozměry, zásady pro předběžné navrhování

- Vodorovné nosné konstrukce montované, detaily

- Vodorovné nosné konstrukce dřevěné – dřevěný trámový strop  - detaily

- Vodorovné nosné konstrukce dřevěné –stropní kce povalová a fošnová  - detaily

- Dřevěné nosníky na větší rozpony – vazníky - typy

- Ocelové a železobetonové nosníky na větší rozpony – vazníky – typy

- Podhledy – kční části, detaily a provádění

- Podlahy – skladba, typy, hodnocení požadavků

- Vodorovné nosné konstrukce převislé a ustupující. Statické schéma, příklady detailů – římsy, balkony, ustupující podlaží…

- Zakládání staveb. Podklady pro návrh založení stavby, hodnocení staveniště podle norem

- Přípravné práce, výkopové práce, ochrana ZS, zabezpečení výkopů.

- Vliv polohy hladiny spodní vody na únosnost základové spáry – výkopy pod úrovní hladiny spodní vody.

- Přibližný výpočet základových konstrukcí, roznášení tlaků, hloubka založení.

- Poruchy základových konstrukcí – sedání, deformace, vytlačování vody, průběh sedání, návrh dělících spar

- Konstrukce základů – přehled, parametry rozměrů pro výpočet, založení příček

- Konstrukční úpravy základů

- Základové patky – tvar, výpočet a provádění

- Základové pasy pod sloupy, zakládání v proluce, základové překlady

- Základové desky – srovnání volby typu

- Piloty a hlubinné základové konstrukce přehled a příklady uplatnění

- Spodní stavba budov nepodsklepených a podsklepených - detaily

- Doplňující kce spodní stavby budov podsklepených

- Hydroizolace spodní stavby, tlakové izolace, provádění, detaily, poruchy

- Schodiště, rozdělení, základní parametry (Löhmannův vzorec graficky; odchodná a průchodná výška

- Schodiště kruhové, točité a vřetenové – návrh tvaru

- Schodiště víceramenné, křivočaré – metody stanovení půdorysného tvaru schodišťového stupně

- Nosná konstrukce schodiště

- Schodiště dřevěná a ocelová – detaily

- Venkovní předložená schodiště řešení – detaily

- Výtahy – rozdělení, umístění ve stavbě, parametry

- Tvary zastřešení střechou sklonitou  -  krovy, vazníky, skořepiny

- Konstrukční soustava vaznicová, vlašská, hambalková -  popis

- konstrukční úpravy dřevěného krovu  -  polovaly, světlíky, střešní lodžie…

- Zastřešení na větší rozpony  konstrukční soustavy vazníkově, bezvazníkové, dřevěné, betonové, ocelové

- Střešní krytiny

- Ploché střechy jednoplášťové, skladby pláště, kční zásady, pochůzné, duo, obrácené, zelené

- Ploché střechy dvouplášťové

LITERATURA:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, VUT Brno, 1993

Moudrý, I., Novotný, M., Spáčil, M., Škramlik, J.: Pozemní stavitelství I, VUT Brno, 1998

Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT Praha, 1995

Doporučená literatura:

Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, ČVUT Praha, 2001

Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy, Základní konstrukce: GRADA, 2003

Normy, ČSN, ISO ....