NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

Kombinované studium – obsahová náplň viz intranet FAST (katalog předmětů)

BH 02 / LETNÍ SEMESTR	2007/2008

Přednášky – 2 hod. týdně

Přednášející: Ing. Věra Maceková, CSc.

Obsahová náplň a časový harmonogram

1.	Úvod do stavitelství a architektura

Druhy pozemních staveb funkční a provozní požadavky na jednotlivé druhy staveb 	z hlediska užívání.

Základní určování rozměrů a parametrů.

Stavební zákon – územně plánovací dokumentace, dokumentace staveb.

Normy, modulová koordinace, a geometrická přesnost ve výstavbě.

2.	Základní stavební systémy budov.

Okolní vlivy na architektonický a konstrukční návrh stavby.

Budova – základní názvosloví, konstrukční celky (příp. konstrukce),funkční řešení staveb.

Stavební systémy stěnové, skeletové a  prostorové buňky.

Zatížení stavebních konstrukcí. Působení nosných konstrukcí na základovou půdu, 	dilatace staveb.

Tepelně technické vlastnosti stavby. Zvukově izolační funkce. Bezbariérový provoz.

3.-4.	Svislé nosné konstrukce – stěny zděné, monolitické, montované.

Druhy zdiva. Spojující hmoty. Dilatace.

Tvárnicové zdivo.

Stavební úpravy ve zdivu – ztužující věnce, překlady.

5.-6.	Vodorovné nosné konstrukce. Stropy monolitické, montované.

7. 	Nenosné obvodové zdivo, příčky, komíny, obvod pláště zděné, montované.

8. 	Skeletové stavby – Ž.B. monolitické, montované, ocelové, kombinované, základní  	systémové rozlišení, dilatace.

9. 	Schody – druhy, tvary, konstrukční uspořádání, parametry, zábradlí. Rampy, žebříky, výtahy.

10. 	Založení stavby – plošné základy (piloty jen zmínit – viz. mechanika zemin).

11.–12. Střechy

Šikmé střechy – krovové konstrukce, stojatá stolice, hambálková soustava.

Ploché střechy– jednoplášťová, dvouplášťová, základní funkční rozlišení.

Krytiny.

13. 	Izolace, podlahy, povrchové úpravy.

STUDIJNÍ  MATERIÁLY:

1) Studijní opory – viz intranet fakulty stavební

2) Literatura:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, a II, VUT Brno, 1993,1994, Ostrava,2005,

Moudrý, I., Novotný, M., Spáčil, M., Škramlik, J.: Pozemní stavitelství I, VUT Brno, 1998,

Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT Praha, 2005,

Maceková, V.: Pozemní stavitelství II (S), Modul 01,02,03

Klimešová, J.: Nauka o pozemních stavbách, Modul M01

3) Doporučená literatura:

Fajkoš, A., Novotný, M.: Střechy, Základní konstrukce: GRADA, 2003,

Maceková V.,Vlček M. Základání staveb, ERA Brno, 2004,

Normy, ČSN, ISO ....