# Doplňující podklady k provedení měření hydrometrováním

- Princip stanovení průtoku

- Q/H charakteristika (žlaby, přelivy)

- měření hloubky a rychlosti

- Umístění měrného profilu v přivaděči typu

- kanál obdélníkového průřezu B =      

- kruhový průřez s volnou hladinou Js      

- vejčitý (výška/šířka)             	 d) tlamový

e)    obecný,  f) lichoběžníkový  b =       ,  stěny 1:      

- Voda – stav

- po vyčištění,   b) před vyčištěním

- Charakter nánosu či inkrustu na omočeném povrchu

- čistý – bez sedimentu či inkrustu,  b) na dně sediment

c)    na stěnách a dně inkrusty  pevné či měkké

- Měřidlo hloubky – typ snímače

- piezo,  b)  ultrazvukový,  c) plovákový

d)   jiný             

- Výrobce jednotky a sondy:

- Označení vyhodnocovací jednotky:

- Měřidlo rychlosti – princip měření

- ultrazvukový,  b) indukční

c)    jiný             

- Typ žlabu

- Parshall,  b)  Venturiho

c)    jiný            

- Typ přelivu           

- Délka prizmatického přímoosého úseku koryta před měrným profilem    l =      

- Hloubka proudu při provozním stavu  y =      

- Průtok (přibližně) při provozním stavu   Q =      

- Charakter proudu v místě měrného profilu

- ustálený,  b) neustálený, c) cyklický (periodický)

d)    průtok klesá periodicky na „0“

- Instalovaná vyhodnocovací jednotka nebo velín uvádí zobrazené údaje

- údaje uváděny na displeji u měrného profilu (na dohled)

- údaje uváděny na displeji mimo dohled

- Údaje na displeji uvádějí okamžité hodnoty

- o průtoku,  b)  o hloubce,  c) o průřezové rychlosti

- Přístup k měrnému profilu pro měření hydrometrováním je realizovatelný

- ze šachtice s hloubkou cca           pod terénem

- z úrovně terénu, mostku či lávky

- Svislá odlehlost hladiny od podesty, podlahy či ochozu          m

(nutné pro zajištění vhodného nosného soutyčí)

- Je nutné použít  umělého osvětlení při procesu měření za denního světla

a) ano	b) ne	 c) ano – je zajištěno

- Je možná regulace průtoku v průběhu dne s probíhajícím měřením

a) ano	b) ne	c) omezeně